- Основна школа

- ''ДУШАНА РАДОВИЋ''

- Ченејска 61, Нови Сад

- Број: 7/24

Датум: 09.07.2018. године

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

ЈНОП – 7/24/2018

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

- Јул  2018.године

- Нови Сад

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15), члана 2.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке   број: 7/24 од 09.07.2018.године; Комисија  за јавне набавке образована решењем директора број: 7/24-1 од 09.07.2018.године припремила је;

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

ЈНОП –7/24/2018

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација садржи:

- опште податке о јавној набавци

- податке о предмету јавне набавке

- упутство понуђачима како да сачине понуду

- образац понуде

- врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова

- образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова

- модел уговора

- други обавезни обрасци

- образац структуре цене

- образац трошкова припреме понуде

- образац изјаве о независној понуди

- 1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

- 1) Подаци о наручиоцу:

- ОШ’’Душана Радовић’’

Ченејска 61, Нови Сад

ПИБ: 100735492

МАТ.БРОЈ: 08042071

Интернет страница: www. dusan-radovic.znanje.info

е – mail: dusanrad.skola@gmail.com

2) Врста поступка и законска регулатива:

Јавна набавка мале вредности, у складу са чланома 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012, 14/15и 68/15,), набавка радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15 )

- Закон о општем управном поступку

- Закон о облигационим односима

- Закон о безбедности и здрављу на раду

- Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

- Прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности 7/24/2018 је набавка радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у отвореном поступку

5)Јавна набавка није обликована по партијама

- 6) Контакт особа:

Сваког радног дана  у    времену од  08- 12  часова .

Секретар школе  – Миодраг Протић; Е-маил: dusanrad.skola@gmail.com

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ , а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: 41511110 –Топлотне пумпе; 44112400- Кров

Све  услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

- 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- 1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

- 2) Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси  група понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене

- попуњен, потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време

подношења понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора;

- попуњен, потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места;

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање;

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.

- 3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- 4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

1) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке мале вредности радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ у ОТВОРЕНОМ поступку јавне набавке.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, а на основу објављеног јавног позива.

6) Подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:  ОШ“ Душана Радовић“  Нови Сад, Ченејска 61, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНОП –7/24/2018  радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 26.07.2018.године до 09,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 26.07.2018.године до 09,00 часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

- 7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 26.07.2018.године у 14.00 часова, у просторијама  ОШ“ Душана Радовић“  Нови Сад , Ченејска 61. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени редставници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

- 8)  Рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана  јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ОШ“ Душана Радовић“  Нови Сад , Ченејска 61 са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке мале вредности - ЈНОП 7/24/2018 радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку мале вредности -  ЈНОП 7/24/2018 радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку мале вредности  - ЈНОП 7/24/2018 радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

- 11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач употпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- 12) Обавештење  о  заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови  плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова и пријема уредне фактуре-рачуна.

Рок извршења радова: Најдуже  60   радних дана од дана увођења у посао: Извођач се уводи у посао најкасније 15 дана од дана потписивања уговора, до када је Наручилац дужан да  Извођачу:

- обезбеди извођачу дозволу за извођење радова

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту

а  Извођач да;

- достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима из конкурсне документације

Гарантни рок: За топлотне пумпе  износи најмање 2. године  а  најмање 5. година за радове на крову , од дана потписивања записника о примопредаји радова.

ова.

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

- Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења:

- Врста финансијског обезбеђења:

А. средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице у износу од 5% од вредности понуде без пдв-а са роком важности најмање 60 дана од дана отварања понуда

Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Б) «Изјаву понуђача о финансијској гаранцији у складу са обрасцем из конкурсне документације  «

1.  Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза

на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити najmanje 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

2. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

16) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - ОШ“ Душана Радовић“  Нови Сад, Ченејска 61 или путем е-маил-а: dusanrad.skola@gmail.com  са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за ЈНОП-7/24/2018 радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) Рок за закључење уговора:

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци  ЈНОП – 7/24/2018донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најкраћи рок извођења радова.

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

26) Заштита права понуђача

- Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број  7/24/2018.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15и 68/15, 14/15 у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 120.000 динара;

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  модел и позив на број: 97  7/24/2018;

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНОП 7/24/2018 наручиоца ОШ''Душана Радовић'', Ченејска 61, Нови Сад

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

28) Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

- 4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- - Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- - Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку мале вредности  радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП -7/24/2018 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 11.07.2018. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Датум подношења понуде: |  |
| Деловодни број понуде: |  |

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Понуда се подноси: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -самостално | -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе) | -као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача) |

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Укупна цена без пдв: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДВ: |  |  |  |
| Укупна цена са пдв: |  |  |  |
| Гарантни рок за изведене радове |  |  |  |
| Рок извођења радова: |  |  |  |
| Број уграђених топлотних пумпи у претходне три године |  |  |  |
| Кавадратура изведених радове који су предмет набавке на реконструкцији крова на објекту која је обухватала демонтажу крова од азбест – цементних плоча и поновно покривање крова новим материјалом у периоду 2015-2017.године |  |  |  |
|  | Обим ангажовања подизвођача | проценат ангажовања | део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача |

- М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица)

- 5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

|  | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | РАДОВИ НА КРОВУ |  |  |  |  |
| Datom cenom u ovom predračunu obuhvaćen je sav rad, materijal, rastur materijala, amortizacija, otpaci, alat i zarada za sve vrste građevinskih i zanatskih radova, ukoliko to nije drugačije u pojedinim pozicijama naznačeno. U cenu su uračunati i svi posebni uslovi rada, tako da se neće posebno obračunavati. Pre dostavljanja ponude, izvođač je u obavezi da obiđe lokaciju i upozna se sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom. Obračun izvršenih radova vršiće se premeravanjem stvarno izvršenih radova na licu mesta. |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža olučnih vertikala i olučnih horizontala. Limariju demontirati, upakovati i staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. U cenu uračunat transport skele, montaža i demontaža. Faza I - za krovni pokrivač od azbesta Obračun po m' limarijе | м1 | 271.98 |  |  |
| 2 | Demontaža opšivki krova na završetcima fasadnih zidova, na mestima koji će se oblagati termoizolacijom. Limariju demontirati, upakovati i staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. U cenu uračunat transport skele, montaža i demontaža. Faza I - za krovni pokrivač od azbesta Obračun po m' limarijе | м1 | 201.89 |  |  |
| 3 | Skidanje krovnog pokrivača od azbesta sa krovova. Skinuti azbestni pokrivač na bezbedan način. Demontirani azbestni pokrivač utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Prevoz otpada od strane ovlaštene firme za rad sa azbestnim otpadom do mesta koje je licencirano za azbestni otpad. U cenu uračunat transport skele, montaža i demontaža. Obračun po m² kose površine. | м2 | 1704.05 |  |  |
| 4 | Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu uračunat transport skele, montaža i demontaža. Obračun po m² kose površine | м2 | 444.09 |  |  |
| 5 | Skidanje letvi i kontraletvi sa krovne konstrukcije. Letve i kontraletve skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu uračunat transport skele, montaža i demontaža. Faza I -Obračun po m² kose površine | м2 | 1704.05 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| II | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Zamena propalih delova postojeće krovne konstrukcije, od suve jelove građe (procenjana količina radova iznosi do 20% ( Faza I) i 50% (Faza II) postojeće konstrukcije). Pre započinjanja radova, u dogovoru sa nadzornim organom označiti sve elemente krovne konstrukcije i krovnog pokrivača koje se menjaju. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah čelika, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Demontirane elemente krovne konstrukcije utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Faza I -Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | м2 | 304.97 |  |  |
| 2 | Letvisanje krova letvama 80/80 mm, na razmaku od 150 cm za postavljanje krovnih termoizolacionih panela. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Faza I -Obračun po m3 | м3 | 08.54 |  |  |
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| III | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža gotovog krovnog termoizolacionog panela sa IPN ispunom debljine 120 mm, model Kingspan KS1000RW ili ekvivalent. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska toplote U = 0,17 W/m2K. Izolaciono jezgro negorivi Isophenic FIRESafe (IPN) Predložena Ral boja lima panela RAL 9006 (silver) ili po izboru investitora. Priložiti sertifikat vatrootpornosti za panel od min. 30 minuta, sertifikat higijenske ispravnosti, i sertifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju. Obavezna primena svih propisanih uputstava za montažu od strane proizvođača Kingspan, ili proizvođača sa ekvivalentnim kvalitetom. Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključena skela, sav spojni, zaptivni i pričvrsni materijal. Faza I - zamena krovnog pokrivača od azbesta Obračun po m² kose pokrivne površine. | м2 | 1705.05 |  |  |
| УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Opšivanje bočnih veza krovnih ravni objekta, krovnih ivica pocinkovanim čeličnim limom, razvijene širine (RŠ) do 50cm, debljine 0,55mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima vertikalno i horizontalno postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju i kontinuirati je sa krovnom paropropusnom-vodonepropusnom folijom. Nabavka i ugradnja paropropusna-vodonepropusne folije nije ukalkulisana u cenu opšivanja. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 160.50 |  |  |
| 2 | Opšivanje završetaka fasadnih zidova, atika i kalkana, koji su obloženi termoizolacijom, pocinkovanim čeličnim limom, razvijene širine (RŠ) do 50cm, debljine 0,55mm. Okapnicu prepustutu za 3cm.Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Ravan krov -Obračun po m1 | м1 | 142.77 |  |  |
| 3 | Opšivanje slemena krova pocinkovanim čeličnim limom, razvijene širine (RŠ) do 60cm, debljine 0,55mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I Ravan krov-Obračun po m1 | м1 | 190.78 |  |  |
| 4 | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, razvijene širine do (RŠ) 40cm, širine oluka 12cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka postaviti na razmaku od 80cm, uraditi od pocinkovanog flaha 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama prečnika 4mm. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 190.78 |  |  |
| - | Ravan krov-Obračun po m1 | м1 | 36.66 |  |  |
| 5 | Izrada i montaža uvodnih limova oluka od pocinkovanog čeličnog lima, razvijene širine do (RŠ) 50cm, debljine lima 0,55mm. Vezu sa horizotalnim olukom nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø4mm, na razmaku do 80cm. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 190.78 |  |  |
| - | Ravan krov-Obračun po m1 | м1 | 36.66 |  |  |
| 6 | Izrada i montaža olučnih pravougaonih cevi, razvijene širine (RŠ) do 50cm, 12x12cm, debljine lima 0,55mm, pocinkovanim limom, Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm. Završetak olučne cevi po detalju. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 81.20 |  |  |
| - | Ravan krov-Obračun po m1 | м1 | 16.75 |  |  |
| 7 | Izrada i montaža snegobrana od plastificiranog lima, razvijene širine do (RŠ) 25 cm, i debljine 0,5 mm, , u boji po izboru investitora. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 190.78 |  |  |
| УКУКПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| V | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Oblaganje prepusta i streha (nadstrešnica) objekta jednostrukim cementnim "Aquaroc" pločama 12.5mm (sistem Rigips ili odgovarajući). Potkonstrukciju izraditi od tipskih nosivih i montažnih dodatno pocinkovanih profila CW/UW 50 (za spoljnu ugradnju) direktno pričvršćenih za drvenu konstrukciju objekta, po projektu i uputstvu proizvođača. Nakon montaže cementnih ploča, postaviti steklenu mrežicu utisnutu u sloju građevinskog lepka, zatim naneti još jedan sloj građevinskog lepka.(klasa kvaliteta Weber) U cenu ulazi i radna skela. Faza I -Obračun po m² postavljene površine. | м2 | 133.54 |  |  |
| УКУКПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А – РАДОВИ НА КРОВУ |  |  |  |  |  |
| Б | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА – ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ |  |  |  |  |
| I | ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža toplotne pumpe vazduh/voda sa inverterskim kopresorom proizvođača NIBE Švedska ili odgovarajuće tip F2120-20 KW Toplotna pumpa se isporučuje u kompletu sa fleksibilnim vezama DN 32, hvatačem nečistoće DN 32 i crevom za odvod kondezata sa grejnim kablom dužine 3m . Učinak grejanja spoljašlja temperatura 7°C / radni fluid 55°C: Qg=16.20 kW Pelkomp=5.22 kW COP 3.1. Maksimalna temperatura polazne vode na režimu grejanja: 65°C. Maksimalna spoljašlja temperatura za rad - 25° C pri kojoj toplotna pumpa može da da maksimalnu polaznu temperaturu vode od 63 °C. Priključak potisnog i povratnog voda: R 5/4". Dimenzije (V / Š / D) = 1165 / 612/ 1280 mm. Težina pumpe maksimalno 160 kg. Nivo buke 39 dB (A) na 2 m rastojanja. Električno napajanje: toplotne pumpe 400V, ~3, 50Hz. Sredstvo za hlađenje: freon R410A maksimalno 3 kg . Za ponuđenu toplotnu pumpu potrebno je dostaviti tehnički katalog i sertifikat o usaglašenosti sa Direktive Evropske Unije : Elektromagnetna kompatabilnost (EMC) : 2014/30/EU Nisko naponska direktiva (LVD) : 2014/35/EU Mašinerija : 2006/42/EC Restrikcije u korišćenju hazardskih suptanci (RoHSII): 2011/65/EU Ekodizain uslovi vezani za uređaje za proizvodnju energije: 2009/125/EC Takođe mora da zadovolji Standarde Evropske Unije i to :EN ISO 3834 - 2: 2005EN 378-2:2008,A2:2012EN 55 014-1:2006,A1:2009, A2:2011EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008EN 60 335-1:2012, A11:2014EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A2:2009, A11:2004, A12:2005, A13:2012EN 61 000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009EN 61 000-3-3:2013EN 61 000-3-11:2000EN 61 000-3-12:2011EN 62 233:2008EU No 813/2013 | комплет | 10.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, montaža i puštanje u rad sa kabliranjem, ožičavanjem i parametrisanjem upravljačke jedicice - kontroler SMO 40 za upravljanje sistemom toplotnih pumpi vazduh /voda proizvođač NIBE Švedska ili sl. Upravljačka jedinica vodi do 8 toplotnih pumpi vazduh/voda, cirkulacijonu pumpu na strani toplotnih pumpi. Upravljač dolazi sa senzorom za upravljanje temperaturom vode u grejnom krugu prema spoljašnjoj temperaturi, senzorima za merenje temperature vode prema objektu, povratu iz objekta, SMO 40 se isporučuje sa detektorima prisustva faza koji mogu da mere i strujno opterećenje pojedinih faza SMO 40 poseduje ugrađen relej za aktiviranje dodatnog izvora energije. | комплет | 2.00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža čeličnog bafer rezervoara/hidraulička skretnica, za radne pritiske do 6bar, termoizolovanog mineralnom vunom debljine 50mm u oblozi do Al lima, zapremine 500 litara, sa priključcima dimenzija: DN100, 4kom (2x2 na suprotnim stranama) sa prirubnicom i kontraprirubnicom sa grlom R1/2" - 1 kom, priključak za pražnjenje R1" - 1 kom, na vrhu priključak za sigurnosnu grupu. | комплет | 1.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža trokrakog razdelnog ventila proizvodnje SIEMENS ili odgovarajuće u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setovima, elektromotornim pogonom, termostatom, tip: |  |  |  |  |
| - | trokraki razdelni ventil VBF 21.65-63 DN65 PN6 | ком | 1.00 |  |  |
| - | elektromotorni pogon SAL 31.03 230V, 3P, 10Nm, 30s | ком | 1.00 |  |  |
| - | nalegajući cevni termostat RAK.TW.5000S-H | ком | 1.00 |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža cirkulacione pumpe u kompletu sa elementima prirubničkih spojeva. Proizvođača Grundfos ili ekvivivalentno, tip: UPSD 65-120F G=19.992 m³/h, H=3.5mVs 3~, 400V, 1150W, 2.15A | комплет | 1.00 |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža ekspanzionih samostojećih (vertikalnih) posuda sa odzračnim ventilom, proizvođača ELBI ili odgovarajuće, tip: ER-CE 150, V=150 l | ком | 1.00 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cevi prema SRP C.B5.221. |  |  |  |  |
| - | DN100 (Ø114,3x3,6) | м | 54.00 |  |  |
| - | DN80 (Ø88,9x3,2) | м | 12.00 |  |  |
| - | DN50 (Ø60,3x2,9) | м | 96.00 |  |  |
| - | DN40 (Ø48,3x2,6) | м | 40.00 |  |  |
| - | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 12.00 |  |  |
| - | DN20 (Ø26,9x2,3) | м | 6.00 |  |  |
| - | DN15 (Ø21,3x2,0) | м | 12.00 |  |  |
| 8 | Pomoćni materijal za montažu cevi, lukovi, redukcije, T komadi, 50% od prethodne stavke. |  | 0.50 |  |  |
| 9 | Detaljno čišćenje čeličnom četkom, odmašćivanje i miniziranje 2x kompletne cevne mreže čeličnih cevi. | м² | 50.00 |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža automatskih odzračnih lonaca R1/2". | ком | 11.00 |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža kuglastih ventila Ž-Ž sa ručicom u kompletu sa elementima navojnih spojeva sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
| - | R6/4" | ком | 10.00 |  |  |
| - | R3/4" | ком | 3.00 |  |  |
| - | R1/2" | ком | 4.00 |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža hvatača nečistoće u kompletu sa prirubnicama prirubničkim setovima, sledećih dimenzija:DN100 PN16 | ком | 1.00 |  |  |
| 13 | Nabavka i montaža sigurnosne grupe dimenzija R1” proizvodnje Caleffi ili odgovarajuće, za montažu na bafer rezervoar, koja obuhvata: - razdelni komad R1" - manometar 0-6bar - baždareni membranski sigurnosni ventil R1/2" | комплет | 1.00 |  |  |
| 14 | Nabavka i montaža baždarenih ventila sigurnosti sa atestom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
| - | R1/2” - membranski Po=3.0barg; kom; 10.00. |  |  |  |  |
| - | R5/4” - opružni Po=3.0barg |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i montaža manometra sa manometarskom slavinicom, opsega merenja 0-6bar- fi80 sa atestom, proiz. WIKA ili odgovarajuće. | ком | 1.00 |  |  |
| 16 | Nabavka i montaža termometra sa čaurom opsega merenja 0-80C sa atestom, proiz. WIKA ili odgovarajuće. | ком | 2.00 |  |  |
| 17 | Nabavka i montaža PIP slavina, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
| - | DN15-R1/2” - navojnog | ком | 1.00 |  |  |
| - | DN20-R3/4” - navojnog | ком | 2.00 |  |  |
| 18 | Nabavka i montaža izolacije od mineralne vune u oblozi od AL-lima debljine 0.5mm. Debljina izolacije:50mm | м² | 115.00 |  |  |
| 19 | Nabavka i montaža balansnog regulacionog ventila (sa navojnim priključcima) PN16, proizvođač HERZ ili odgovarajuće, za montažu na povratni vod, tip STROMAX-M, sledećih dimenzija: DN32-R5/4" | ком | 10.00 |  |  |
| 20 | Merenje i podešavanje projektovanih protoka vode na svim deonicama gde su ugrađeni balansni ventili.Merenje se obavlja diferencijalnim manometrom na balansnim regulacionim ventilima u povratnim cevovodima sa pravljenjem zapisnika o merenju i regulaciji. Obračun je po mernom mestu. | м.места | 10.00 |  |  |
| 21 | Izrada i montaža sabirnika i razdelnika u kompletu sa dancima, izolovani izolacijom sa parnom branom u oblozi od Al lima, dimenzija DN150x2000 sa prikljlučcima: 5xDN50–za toplotne pumpe 1xDN100–zabafer 1xDN20 – za pražnjenje sistema. | комплет | 1.00 |  |  |
| 22 | Nabavka montaža ispusnog ventila za zaštitu od smrzavanja proizvodnje SAS Debeaux ili odgovarajuće tip: EXOGEL R1/2” - temperatura otvaranja 1 ºC, - temperatura zatvaranja 4 ºC, - maksimalni radni pritisak 8bar - maksimalna radna temperatura 80 ºC. | ком | 22.00 |  |  |
| 23 | Izrada priključka na postojeći sistem na cevi dimenzija DN65. | паушално | 1.00 |  |  |
| 24 | Nabavka i montaža leptir ventila u kompletu sa prirubnicama prirubničkim setovima, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
| - | DN100 PN16 | ком | 3.00 |  |  |
| - | DN80 PN16 | ком | 2.00 |  |  |
| 25 | Nabavka i montaža PVC cevi za odvod kondenzata od spoljnih jedinica, dimenzija: |  |  |  |  |
| - | DN40 | м | 10.00 |  |  |
| - | DN110 | м | 20.00 |  |  |
| 26 | Hladna proba instalacija. | паушално | 1.00 |  |  |
| 27 | Topla proba instalacija. | паушално | 1.00 |  |  |
| 28 | Izrada ograde visine 2 m sa stubovima od kutijastih profila 60x60x2 mm na svakih 2 m. Iste je potrebno ubetonirati u AB temeljnu stopu. Na istu se pričvršćuje mrežasta armatura sa oknima 5 x 5 cm. Na krajnjoj desnoj strani napraviti otvarajuće krilo dimenzija 100 x 200 cm. Kompletnu ogradu očistiti i premazati u dva sloja osnovnom bojom, te dva sloja završnom sivom bojom. Sav potreban rad i materijal obračunati u ovoj poziciji po metru dužnom ograde. | м | 16.00 |  |  |
| 29 | Izrada i montaža čelične konstrukcije od kutijastih profila za postavljanje toplotnih pumpi. Čeličnu konstrukciju je potrebno antikorozivno zaštititi osnovnom i zaštitnom bojom u dva premaza. | кг | 380.00 |  |  |
| УКУПНО I- ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ |  |  |  |  |  |
| II | ОПШТЕ СТАВКЕ |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi koji obuhvataju: - upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom; - izrada dinamičkih planova; - otvaranje gradilišta; - vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije. | паушално | 1.00 |  |  |
| 2 | Završni radovi koji obuhvataju: - izrada uputstava za rad i održavanje instalacije; - izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom. | паушално | 1.00 |  |  |
| 3 | Unutrašnji u spoljni transport materijala i opreme. | паушално | 1.00 |  |  |
| 4 | Puštanje u rad kompletnog sistema, parametriranje i fino podešavanje prema projektnim vrednostima i željama Investitora. | паушално | 1.00 |  |  |
| УКУПНО I- ОПШТЕ СТАВКЕ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО Б - ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |
| В | ЕЛЕКТРОНЕРЕГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| Svaka tačka ovog predmera obuhvata nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano funkcionisala. Napomena: Izvođač je dužan da pre izvođenja instalacije za sav instalacioni i montažni materijal obezbedi domaće ateste, odnosno odgovarajuće reateste, u delu gde se radi o uvoznom instalacionom materijalu (kablovima) i uvoznom montažnom materijalu. |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla za priključenje cirkulacione pumpe na novu instalaciju. Kabel položiti duž trase mašinskih instalacija i koristiti njihove prodore, od zida ka pumpi kabel mora biti zaštićen metalnim gibljivim sapa crevom. Komplet sa polaganjem kabla na odstojne obujmice i sa uvezivanjem kabla na oba kraja. |  |  |  |  |
| - | N2XH 4x1,5 mm² | м | 30.00 |  |  |
| - | metalno gibljivo sapa crevo | м | 12.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla za priključenje trokraki ventil sa elektromotornim pogonom na novu instalaciju. Kabel položiti duž trase mašinskih instalacija i koristiti njihove prodore, od zida ka ventilu kabel mora biti zaštićen metalnim gibljivim sapa crevom. Komplet sa polaganjem kabla na odstojne obujmice i sa uvezivanjem kabla na oba kraja |  |  |  |  |
| - | N2XH 3x1,5 mm² | м | 30.00 |  |  |
| - | metalno gibljivo sapa crevo | м | 12.00 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla za priključenje toplotne pumpe. Kabel položiti na PNK od ormana do čelične podkonstrukcije. Komplet sa polaganjem kabla i sa uvezivanjem kabla na oba kraja. Kabel dimenzionisan prema specifikaciji proizvođača. |  |  |  |  |
| - | PP00-Y 5x2.5 mm² | м | 150.00 |  |  |
| - | PNK MKS 100/60 | м | 20.00 |  |  |
| - | plastificirano gibljivo sapa crevo | м | 150.00 |  |  |
| 4 | Komplet sa izvodjenjem svih veza i svim potrebnim montažnim materijalom i radovima Orman se montira spolja, minimalna zaštita IP54, uvodnice od dole (Sitan montažni i izolacioni materijal, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično). U novoprojektovani orman ugraditi sledeću elektro opremu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi: automatski osigurači tipa MC/6A –кom 1 automatski osigurači tipa MC/10A,3p – кom 1 automatski osigurači tipa MC/16A,3p-кom 1 - Grebenaste sklopke slične tipu: GS 10 50u – кom 1 ns compact 160A - glavni prekidač – kom 1 bimetal 1.6-2.5A-kom 1 LC1 D10 kontaktor – kom 1 kontaktor pomoćni – kom 1 Signalne sijalice U 220V na kućište ormana montirati: - monofazna siluminska priključnica-kom 1 - trofazna siluminska priključnica-kom 1 | komplet | 1.00 |  |  |
| 5 | U postojećoj podstanici iskoristiti postojeći sabirni zemljovod, tj.pocinkovanu traku FeZn 20x3mm na 0.3m od poda, zajedno sa ukrsnim komadima SRPS N.B4.936 (10kom) za vezivanje trake na sabirni vod i vezu na metalne mase (cevi,pumpe,kanale i drugu opremu). Vezu izvesti zavrtnjevima uz antikorozivnu zaštitu. Placa se komplet. | ком | 1.00 |  |  |
| 6 | Izvršiti uzemljenje metalne podkonstrukcije koja nosi toplotne pumpe tako što je potrebno napraviti novi izvod sa mesta na kome je ostavljen izvod sa temeljnog uzemljivača. Na tom mestu dodati novi ukrsni komad i traku FeZn25x4 položiti do metalne konstrukcije gde je šrafljenjem ili varenjem pričvrstiti. Placa se komplet. | ком | 1.00 |  |  |
| 7 | Povezivanje senzora prema specifikaciji Isporučioca opreme kabelom tipa LiYCY 4x0,75mm², pozicija obuhvata uvezivanje na oba kraja uz konsultacije sa Isporučiocem opreme | м | 80.00 |  |  |
| 8 | 8. Izrada nadsteršnice iznad RO toplotne pumpe od lexana (pozicija obuhvata sav potreban materijal) | паушално | 1.00 |  |  |
| 9 | 9. Pregled novoizgrađene instalacije kao i postojeće i ispitivanje električne instalacije uz izdavanje atesta. | паушално | 1.00 |  |  |
| 10 | Puštanje instalacije u rad i ostali nepredviđeni troškovi | паушално | 1.00 |  |  |
| 11 | Merenje otpora izolacije, otpora petlje te davanje pismene potvrde o izmerenim vrednostima u vidu ATESTA od ovlašćene organizacije. | паушално | 1.00 |  |  |
| 12 | Sitan nespecificiran materijal i rad, transportni troškovi. | паушално | 1.00 |  |  |
| УКУПНО В –ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
| УКУПНО –А – РАДОВИ НА КРОВУ БЕЗ ПВД-а: |  |  |  |  |  |
| - УКУПНО –Б – ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА БЕЗ ПВД-а: |  |  |  |  |  |
| - УКУПНО –В – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ БЕЗ ПВД-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А + Б + В БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПВД-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А + Б + В СА ПДВ-а |  |  |  |  |  |

- М.П.  ________________________________

(потпис овлашћемог лица)

- 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

- У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. бр. | Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: |  | Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : |  | Испуњеност услова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |  | Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопија |  | да |  | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) - Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случајудапонуђачподносипонудусаподизвођачем, оведоказедоставити и заподизвођача (акојевишеподизвођачадоставитизасвакогодњих) Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда . |  | да |  | Не |
| 3 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |  | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода –или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопије |  | да |  | не |
| 4 | Неопходан финансијски капацитет а) Да понуђач у 2015,2016 и 2017.години није пословао са губитком б) да понуђач није био у блокади у последње 3 године од дана в) Да јеу периоду 2015 – 2017 остварио пословни приход минимално 25.000.000,00 динара г) да је бонитет понуђача за период 2012-2016 год. скорингом оцењен као веома добар «ББ» или бољи |  | А) У колико је понуђач правно лице доставља- Биланс стања и биланс успеха за 2015,2016 и 2017. годину, издат од Агенције за привредне регистре или БОН-ЈН који обухвата 2015,2016 и 2017.години издат од Агенције за привредне регистре У колико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог / двојног књиговодства доставља – биланс успеха за три године или потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном рачуну за претходне три обрачунске године (2015,2016 и 2017) Б) Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју u случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама) в)БОН-ЈН који обухвата 2015,2016 и 2017.години издат од Агенције за привредне регистре г) Скоринг – Агенције за привредне регистре за период од 2012-2016.године --------------------------------------- *Неоверене фотокопије |  |  |  |  |
| 5 | Неопходан пословни капацитет: A) да је понуђач у последње три године рачунајући од дана објављивања јавног позива уградио топлотне пумпе ваздух – вода понуђеног произвођача пумпе, чија укупна инсталирана снага износи минимално 200 кW топлотне снаге. -Да је понуђач упериоду 2015 - 2017 извео радове који су предмет набавке на реконструкцији крова минималне површине 3000 m2 на објекту која је обухватала демонтажу крова од азбест – цементних плоча и поновно покривањекрова новим материјалом. Б) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања енергијом ISO 50001, успостављен систем кнтинуитета пословања ИСО 22301 В) За понуђену топлотну пумпу понуђач је у обавези да достави технички каталог и сертификат произвођача о усглашености са Директивама и стандардима Европске уније наведеним у предмеру – техничкој спецификацији Г) овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених топлотних пумпи којим произвођач потврђује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оргиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године. |  | А) Референтна листа – уграђених топлотних пумпи и радова на крову. Као доказ достављају се: - Уговор о извођењу радова - Привремена или окончана ситуација - Референтна потврда издата од старне наручиоца посла наведеног у угвоору о извођењу радова У разматрање ће бити узети само изведени радови које је понуђач изводио самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача – извођача. Б) Важећи сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања енергијом ISO 50001 Сертификат систем кнтинуитета пословања ИСО 22301 В) Технички каталог и сертификат произвођача о усглашености са Директивама и стандардима Европске уније наведеним у предмеру – техничкој спецификација Г) Овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених топлотних пумпи и да том потврдом се гарантује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оргиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године. У колико понуђач доставља овлашћење издато од овлашћеног дистрибутера за Републику Србију неопходно је да достави и овлашћење издато од стране произвођача понуђених топлотних пумпи којим га исти овлашћује за дистрибутера за Републику Србију --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  |  |  |  |
| 6 | да располаже довољним кадровским капацитетом: Да има радно ангажоване: а) једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 - једног дипломираног машинског инжињера са лиценцом 430 - једног дипломираног грађевинског инжињера са лиценцом 410 или 411 - два бравара/заваривача да имају сертификат о квалификацији заваривача. - једног електричара - три лимара - два тесара - четри помоћна грађевинска радника б)Да понуђач има радно ангажованог : једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту o практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду |  | а)Копија уговора о раду, одговарајућег М обрасца (пријава на обавезно осигурање), за тражене раднике и инжињере -Копија сертификата о квалификацији заваривача за тражене браваре. - копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом о важности истих за тражене инжињере. У колико понуђач има радно ангажована лица ван радног односа потребно је да за та лица достави и М образац . У колико су лица запослена код другог послодавца , а код понуђача су ангажована уговором о делу , привремено –повременим пословима , уговором о допунском раду .... потребно је да доставе М образац послодавца код кога су у радном односу. Б) Копија уговора о раду и М обрасца, копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарства рада Републике Србије. НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  |  |  |  |
| 7 | да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач мора да располаже са најмање:, - 1 теретна возила носивости минимун 5 тона |  | извод из књиге основних средстава - пописне листе на дан 31.12.2016 год, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања . У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца на дан 31.12.2017 год из које се види да је закуподавац власник предмета закупа. За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања |  |  |  |  |
| 8 | -Понуђач је дужан да изврши обилазак локације-увид на лице места |  | -Оверена и потисана изјава о увиду на лице места од стране наручиоца ( изјава је саставни део конкурсне документације) |  |  |  |  |
| 9 | Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) |  |  |  | да |  | не |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова |  | да |  | не |  |
| 11 |  | Образац понуде |  | да |  | не |  |
| 12 |  | Образац учешће подизвођача – уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем |  | да |  | на |  |
| 13 |  | Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – у колико доставља заједничку понуду |  | да |  | не |  |
| 14 |  | Модел уговора |  | да |  | не |  |
| 15 |  | Текст изјаве о независној понуди |  | да |  | не |  |
| 16 |  | Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |  | да |  | не |  |
| 17 |  | Копију судски овереног образца ОП (овера потписа лица овлашћеног за заступање) |  | да |  | не |  |

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације-увид на лице места како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова . Касније примедбе по том осному наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве о обиласку локације. У вези са вршењем обиласка представник понуђача се има обратити Миодрагу Протић као представнику Наручиоца, тел. 021/419-195 те у договору с њим заказати тачан термин обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца  и представник понуђача. Обилазак ће бити могућ сваког радног дана  у времену од 08-12 чaсoвa. Обилазак је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказани термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 71. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4), а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| м.п. | (потпис овлашћеног лица) |

- 7) МОДЕЛ УГОВОРА

- МОДЕЛ УГОВОР

- (Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

- У Г О В О Р

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РАДОВА – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП – 7/24/2018

Закључен дана __________________  у Новом Саду  између:

- ОШ“ ДУШАНА РАДОВИЋ“  НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 61 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа  директор Славољупка Михајловић

- _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач), кога заступа __________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2.  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.1  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности ЈНОП – 7/24/2018 – радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

2а . Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Извођач  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора

- Члан 1.

Предмет уговора је набавка мале вредности ЈНОП – 7/24/2018 радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број: 7/24-2 од 09.07.2018.године  а у складу са конкурсном документацијом број 7/24 од 09.07.2018.године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији .

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу

( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77)

ЦЕНА

- Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац  дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

- Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова. и пријема уредне фактуре - рачуна на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

- Члан 4

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року  ______  радних  дана од дана увођења у посао: Извођач се уводи у посао најкасније 15 дана од дана потписивања уговора, до када је Наручилац дужан да  Извођачу:

- обезбеди извођачу дозволу за извођење радова

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту

а  Извођач да;

- достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима из конкурсне документације

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова из претходног става

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

- Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 3 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

- УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

- Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.

- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима

- отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу:

- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску гарнцију  за добро извршење посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.

- вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена .

-Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени.
Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

- Члан 7.

1.  Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза

на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити najmanje 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

2. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

- Члан 8.

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

- ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

- Члан 9.

Гарантни рок за извршене радовe  износи _____године за топлотне пумпе а ___________година за радове на крову од дана потписивања записника о примопредаји радова.

.

- Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.

- Остале обавезе наручиоца и извођача

- Члан 11.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

- Примопредаја изведених радова

- Члан 12

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за примопредају , најкасније 2 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу најкасније 2  дана по завршетку свих радова .

Извођач, надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. овога члана.

- Члан 13.

- Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ .

- Уговорна казна

- Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

- Важење уговора

- Члан 15

- Овај уговор важи од дана потписивања до испуњења свих обавеза.

- Раскид уговора

- Члан 16

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао ;

- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;

- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;

- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;

- Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења  за  добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења   за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

- Члан 17

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

- Члан 18

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

- Члан 19

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

- Завршне одредбе

- Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

- Члан 21

- У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

- Члан 22

- Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА 		ЗА ПОНУЂАЧА

_____________________	                                                                                       ____________________________

*-попуњава понуђач

- 8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

- ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈНОП -7/24/2018, – набавке радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  11.07.2018.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик:____________________________________ |  |
| Седиште понуђача: _______________________________ |  |
| Адреса седишта: __________________________________ |  |
| Пуно пословно име понуђача: ______________________ |  |
| Матични број: ___________________________________ |  |
| Шифра делатности: _______________________________ |  |
| Назив делатности: _______________________________ |  |
| ПИБ: __________________________________________ |  |
| Назив банке и број рачуна: _________________________ |  |
| Телефон: ____________________________________ |  |
| Е – маил адреса: _______________________________ |  |
| Овлашћено лице : _______________________________ |  |

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  (пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што

- (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

- износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

- У _______________

- ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

- ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ број ЈНОП – 7/24/2018, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  11.07.2018.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

- У __________________________

- Дана____________2018. године

- ПОНУЂАЧ

- М.П.

______________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО   УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је остварио увид  « на лицу места »  ради подношења понуде за јавну набавку бр ЈНОП-7/24/2018, – радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

У_________________________

Дана_____________2018. године

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача)

______________________________

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена (потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити).

# И З Ј А В А

# ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ

У  вези са јавном набавком радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

ЈНОП-7/24/2018 изјављујемо да ћемо:

1) најкасније у року од 15 дана од дана закључења Уговора доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности  без пореза на додату вредност. Банкарска гаранција гаранција ће бити  безусловна и платива на први позив и неће садржати додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције ће бити продужена .

2) приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5 % уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантујем да ћу отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарске гаранције морају  да буде безусловне и плативе на први позив и не могу да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еуропеан Сецуритиес анд Маркетс Аутхоритиес - ЕСМА).

Рок важења банкарске гаранције мора

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.

У _______________________ дана ________.2018.г.

М.П.                              Потпис овлашћеног лица понуђача

- ____________________________

- ОБРАЗАЦ

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

- И З Ј А В У

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНОП-7/24/2018, – радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ. Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

- ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                             (потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   за јавну набавку радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП 7/24/2018.

- У_________________________

- Дана_____________2018. Године

- ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

- ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ |  |

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје

- П О Т В Р Д У

- Да је  понуђач _________________________________________________________________________

За нас квалитетно извршио следеће радове/ уградио ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ на  објекту ___________________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________________________________ чија је укупна вредност___________________________________динара, у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог __________. године.

- Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП 7/24/2018 и у друге сврхе се Не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.			законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

РЛ  ОБРАЗАЦ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Р.Б | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА | Број уграђених топлотних пумпи у претходне три године |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум 			      м.п.				           Понуђач

РЛ  ОБРАЗАЦ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Р.Б | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА | Кавадратура изведених радове који су предмет набавке на реконструкцији крова на објекту која је обухватала демонтажу крова од азбест – цементних плоча и поновно покривање крова новим материјалом у периоду 2015-2017.године |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум 			      м.п.				           Понуђач

- 9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у јавној набавци радова

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП  7/24/2018

| Врста трошка | Учешће у укупној цени, без ПДВ (у динарима) | Учешће у укупној цени са ПДВ ( у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опрема и материјал |  |  |
| Радна снага |  |  |
| Увозне Дажбине |  |  |
| Транспортни трошкови |  |  |
| Трошкови утовара и истовара |  |  |
| Остали трошкови |  |  |
| СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а) |  |  |
| ПДВ |  |  |
| СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом) |  |  |

M.P.                                   ____________________________

Потпис овлаšćеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

- УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/2015 и  68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 88/2015)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :

- појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова

- укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а

- Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима

- Процентуално учешће одређене врсте трошкова

- У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких других трошкова.

- 10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | НАЗИВ ТРОШКОВА | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

- У_________________________

- Дана_____________2018. године

- ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача)

- 11) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ број ЈНОП 7/24/2018, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

- У_________________________

- Дана_____________2018. Године

- ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)