ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН РАДОВИЋ“

Број: 7/39

Дана:26.11.2018. године

Н О В И    С А Д

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР,

ЈН МВ 7/39

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

Нови Сад, новембар,2018. годинe

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара – видео надзор, бр. 7/39-1 од 26.11.2018. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности образована Решeњем директора  бр. 7/39-2 од 26.11.2018. године, припремила је:

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР, ЈН МВ 7/39

- поступак јавне набавке мале вредности -

|  | Предмет | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о набавци | 3 |
| 2. | Врста, техничке карактеристике, (спецификације) | 4 |
| 3. | Техничка документација и планови | 7 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| 5. | Критеријуми за доделу уговора | 13 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 14 |
| 7. | Модел уговора | 23 |
| 8. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27 |
| Помоћни образац: Образац Потврда о пријему понуде |  | 35 |
| Помоћни образац: Образац за предњу страну коверте |  | 36 |
| укупан број страна |  | 37 |

КОМИСИЈА:

| Ред. број | Име и призиме |  | Потпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Славица Шкрбић | члан |  |
| 2. | Владимир Миленковић | члан |  |
| 3. | Миодраг Протић | члан |  |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАРУЧИЛАЦ: | Основна школа „ДУШАН РАДОВИЋ“ |  |
| АДРЕСА: | Нови Сад, Ченејска бр.61 |  |
| Радно време: | од понедељка до петка, од 07.00 до 14.00 часова |  |
| Матични број: | 08042071 |  |
| ПИБ: | 100735492 |  |
| Шифра делатности: |  | 8520 |
| ИНТЕРНЕТ страница: |  | www.dusan-radovic.edu.rs |
| Контакт особа: |  | Секретар школе Mиодраг Протић е – mail: dusanrad.skola@gmail |

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке добара: ВИДЕО НАДЗОР

Назив и ознака из ОРН: Систем за видео надзор, 32323500.

- ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама

Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- На спољним камерама обезбедити могућност детекције по периметру, а на унутрашњим камерама обезбедити могућност дирекног прикључења на монитор.

- Технички услови и техничке спецификације су саставни део конкурсне документације и понуђач је дужан да их се придржава приликом давања понуде као и приликом извршења радова.

- Понуђач доставља у понуди извод из каталога, брошуре, спецификација произвођача да понуђени апликативни софтвер за видео надзор и опрема одговарају наведеним техничким спецификацијама.

- Обавеза понуђача је да по извршеној и од стране Наручиоца одобреној инсталацији апликативног софтвера за видео надзор и опреме изради и достави Наручиоцу пројекат изведеног стања са приложеним атестима за испоручену опрему.

- Обавеза понуђача је и да изврши обуку до 3 радника наручиоца за коришћење апликативног софтвера.

- Спецификација потребног апликативног софтвера и опреме:

| 1 | Рек орман са монтажом: Мин 15U/19" рек орман назидни, стаклена врата са бравом, мин. Димензије 600х600х800mm, носивост до 50kg |
| --- | --- |
| 2 | Полица за рек орман са монтажом у рек орман: Полица за рек ширине19", дубине 600mm,која се качи и за задње шине рек ормана (на укупно 4 тачке) |
| 3 | Разводни панел (комплет) са монтажом и повезивањем у рек орман: 16 портни печ панел испоручити са попуњеним свим местима за модуле. Модули морају бити категорије cat5e или веће категорије. Долазне каблове од камера спојити на модуле и обележити места модула на печ панелу у складу са пројектом изведеног стања. Понуђач обезбеђује печ каблове да систем за видео надзор буде потпуно функционалан. Обезбедити чешљеве, прстенове, конектореи остали ситан материјал за менаџмент каблова унутар рек ормана. |
| 4 | УПС са монтажом у рек орман: UPS uređajsa “lineinteractiv” tehnologijom, i AVR (automatskomregulacijomnapona); Minimalne snage 1500VA i minimum 900W; USB, kompatibilan sa Microsoft Windows, Linux, Mac, LCD, on/offtaster, broj izlaznih priključaka minimum 4x IEC 320-C13 i minimum 1x Schuko (šuko); Bukana 1m mora biti manja od 40dBA; Standardi IEC EN 62040-1, EMC standardi IEC CE 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; ISO9001:2008, ISO14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, CE, Dimenzije ne većeodŠxDxV 148x315x198mm i težine 9kg; Monofazni ulaz/izlaz, opseg ulaznog naponaje 160-290V AC, tolerancija frekvencije 45-65Hz, AC-DC konverterje PFC; Broj baterijskih setovaje 2, transfer AC na DC je 2-6ms; autonomijamin 13 minutana 50% opterećenja; Stabilnost izlaznog napona pristatičkom opterećenju je +-2%, pri dinamičkom poterećenju (koraktereta 20%-100%-20%) +-8%, vreme oporavka posle manje od 20ms; Izlazna frekvencija 50-60Hz +-1%, oblik izlaznog signala simulirana sinusoida; |
| 5 | Кабел ФТП (у метрима) са постављањем: Кабел мора бити категорије cat5e или веће категорије. |
| 6 | Струјна летва са монтажом у рек орман: Мора бити пројектована за градску мрежу220V 50Hz, са прекидачем, 8 шуко прикључних места и каблом дужине 2м |
| 7 | Пок каналица (у метрима) са постављањем: Мин 32х15 mmса поклопцем, самогасив |
| 8 | Спољашња ИП камера са монтажом и повезивањем: Фиксна, ЛЕД технологија, 2MP/HDTV 1080p, OptimizerIR, 1/2.8” progressive scan CMOS, варифокал,даљински контролисан фокус и зум, P-iris контрола, ИРкорекција, мегапикселна резолуција f=3-10.5mm: 33°-92° угао, F1.4, аутофокус,аутоматски прелаз дан/ноћ, мулти видео стриминг, компресије H.264 i JPEG, напајање преко POE прикључка IEEE 802.3af/802.3at type 1 class 3, max. 11.2 W (мрежни конектор RJ45 10BASE-T/100BASE-TX), меморија мин 256MB RAM, мин 128 MB flash, могуће прширење преко СД картице, могућа ротација снимка за 0°, 90°, 180°, 270°, коридор формат, мин 0.25lux F1.4, b/w 0,05 lux F1.4, радна температура -30°C to 50°C, заштита IP66, камера мора да подржава I/O са мин једним улазом и мин једним излазом, да формира аларм при детекцији упада којег може да прослеђује путем email-a, камера мора да подржава детекцију по периметру, камера мора да има отворену платформу за интеграцију са софтерским системом наручиоца(АПИ),мора да подржава протоколе IPv4/v6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS. Напајање на камерама мора бити галвански одвојено најмање 2kV.Уз камеру испоручити одговарајућу СД картицу мин 64GB class10 или боље. |
| 9 | Унутрашња ИП камера са монтажом и повезивањем: Фиксна, 2MP/HDTV 1080p, 1/2.7” progressive scan CMOS, даљински контролисан фокус и зум, P-iris контрола, мегапикселна резолуција f=3.6mm: 94° угао, F2.8, аутофокус, 1.5–100000lux, мулти видео стриминг, компресије H.264 i JPEG, напајање преко POE EEE802.3af/IEEE802.3 Type1Class1, преко мрежног конектора RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, ХДМИ конектор,меморија мин 256MB RAM, мин 128 MB flash, могуће проширење преко СД картице, могућа ротација снимка за 180°, радна температура 0°C до 50°C, камера мора да има отворену платформу за интеграцију са софтерским системом наручиоца(АПИ), мора да подржава протоколе IPv4/v6,HTTP,HTTPSb,SSL/TLSb,QoSLayer3DiffServ,FTP,CIFS/SMB,SMTP,Bonjour,UPn,SNMPv1/v2c/v3(MIB-II),DNS,DynDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,RTCP,ICMP,DHCP,ARP,SOCKS. Напајање на камерама мора бити галвански одвојено најмање 2kV.Уз камеру испоручити одговарајућу СД картицу мин 64GB class10 или боље. |
| 10 | Свич са монтажом у рек орман, повезивањем и конфигурисањем: Мин 16 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiating Ports, мин 2x Combo 1000BaseT/Mini-GBIC SFP ports,Fanless design, IEEE 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation, Asymmetric VLAN, MAC/IP filtering, MAC/IP-based ACL, compact CLI |
| 11 | Уређај за снимање и преглед видео садржаја са инсталираним апликативним софтвером и свим траженим лиценцама и поставком у рек орман: Мрежни видео рекордер базиран на Intel Xeon процесоруили одговарајући, мин 16GBDDR3 меморије, са инсталираним 64Bit оперативним системом и лиценцама за софтвер за видео менаџмент, као и лиценцама за потребан број камера. Уграђен web сервер за пун приступ сликама уживо као и снимљеном материјалу. Подршка за Motion JPEG, MPEG-4 i H.264 формате компресије. Снимање, преглед архиве и преглед уживо у максималном ФПС инсталираних камера. Видео улази: мин 13 IP камера. Складишни простор: уграђено 4TB Доставити ЦЕ сертификат за понуђени уређај. Софтвер за видео менаджмент (VMS) -Neograničena Multi-server i multi-site solucija. Obavezna je podrškaza neograničenbrojkamera, servera, lokacijaikorisnikakojaomogućavarastinstalacije u skladu sa potrebama. -Neograničen centralizovan nadzor. Video menadžment system treba da omogući povezivanje međusobno udaljenih lokacija bez obzira na verziju VMS softvera koja je instalirana na tim lokacijama. -Distribuirana arhitektura nadzornih centara. VMS mora da obezbedi mogućnost neograničenog hijerarhijskog povezivanja više nadzornih centara u jedan centralni system i za koga je moguće upravljati svim ostalim nadzornim centrima. -Centralizovani Menadžment. VMS mora da u potpunosti omogući konfiguraciju svih povezanih uređaja, kamera, mrežnih snimača kao I korisnika sa jedne centralne upravljačke stanice, i da sva podešavanja I kompletnu konfiguraciju Sistema čuva u SQL bazi. - Bookmarking. VMS mora da omogući korisnicima da označe delove snimljenog video materijala od posebnog interesa uz mogućnost unosa dodatnih beleški radi kasnije analize ili deljenja sa drugim korisnicima. - Alarm Menadžment. VMS mora da posedujemogućnostpregleda I upravljanjaalarmnimdogađajimaizcelogsistemasajednognadzornogmesta I natajnačinpreuzmefunkcijuCentralnogAlarmnog Sistema. -IntuitivnokorišćenjeMapa. VMS mora imatimogućnostkorišćenjavišeslojnih (multilayer) mapakojeomogućavajuinteraktivnipristup I kontrolukompletnogsistema video nadzoraradijednostavnijegpregledaradakompletnogsistema I njegovogfunkcionisanja. Takođeovajmodultreba da omogućijednostavnuintegracijusamodulom za upravljanje video zidomuključujućii drag-and-drop funkciju. - Video Zid. VMS treba da omogućijednostavnuintegracijuiupravljanjehardverom, kojiupravljamonitorima video zida, saklijentskimradnimstanicama VMS-a. -Dostupnost I redudansa. Fail - over funkcija VMS-a treba da omogućivisokudostupnostmrežnihsnimača u slučajuotkazapojedinihdelovasistema. Fail-over server morajufunkcionisati u dvarežima: cold stand-by i hot stand-by režimu. -Snimanjenakamerama. VMS mora biti u mogućnosti da koristiskladišni proctor podržanihkamerakaodopunucentranomskladišnomprostorusafleksibilnimmogućnostimapreuzimanjavideo materijalanaosnovupredefinisanogvremenskograsoporeda, predefinisanihdogađajailinaosnovuzahteva. - Multi-stage skladištenje. VMS mora da kombinujevrhunske performance sistemauzprorđivanje video snimakanakonzadatogvremenskogintervala od min 7 dana, kako bi se omogućiloekonomskiprihvatljivorešenje za dugoročnoskladištenje video materijala. -Sistem za upravljanje. Sistem za upravljanje mora da omogući automatizaciju različitih aspekata systema na bazi predefinisanih pravila. Neophodno je da omogući kontrolu kamera, ponašanje sistema I priključenih eksternih uređaja kao što su svetla, vrata itd., na osnovu događaja ili vremenskog rasporeda, eliminišući na taj način potrebu za ručnim upravljanjem. -Podrška za meta-podatke (Metadata). VMS mora da omogućiprijem, skladištenje I eksport meta-podataka, uključujućii meta-podatke koje generišu instalirani video analitički softveri nasamoj kameri. -Podrška za Multicast. -Automatskopronalaženjekamera. VMS mora da omogućiautomatskopronalazenje IP kamera, enkoderai DVR uredjajavelikogbrojaproizvođača (podrška za min. 2000 različitihuređaja) . - 64-bitna tehnologija. -Višejezičnapodrška. Obavezna je podrška za većibrojjezika u okviru VMS-a uključujućiiSrpskijezikobavezno. -Brzoeksportovanje video materijala. VMS mora da omogućibrzudostavuautentičnihdokazaorganima javne vlasti u različitimformatima, uključujući I snimaksavišekameraistovremeno u enkriptovanom format zaštićenomodmanipulacije. -Sistemski Log. VMS mora da omogući logovanje svih događaja na sistemu, pristupa korisnika, promenakonfiguracijei da teinformaciječuva za eventualnikasnijipregled. - Mora postojatimodularni system upravljanjakorisnicima - od osnovnihkorisnickihpravaprekogrupnihuzmogućnostjedinstvenogprijavljivanjana Microsoft ® Active Directory naloge. - Privacy Masking. - Monitoring sistema. Monitoring sistema VMS-a treba da prikazujetrenutnekao I istorijskepodatke o performansamasistema, korišćenjuresursa, iskorišćenju I stanjuskladišnogprostora, mrežnomopterećenju I performansamakamera. -Opcijeintegracije. VMS mora da posedujeplatformu za integracijusadrugimsistemima. Za integracijusasistemima za video analitikukao I drugimsoftverskimaplikacijama mora postojati Software Development Kit (SDK). Integracijasasistemima ka kontrolupristupa, protivprovalnimsistemima, barijerama, sistemima za upravljanjezgradamai sl. može se ostvarivati I korišćenjem hardverskih U/I uređaja, internihili TCP/IP događaja. Integracija generičkih događaja omogućava brzu integraciju različitih softvera I Sistema korišćenjem jednostavnog message-based socket komunikacionog interfejsa. -Aplikativni softver za video nadzor. VMS mora da ima obezbeđenu licencu odstrane ponuđača sa min 12 meseci trajanja, čije trajanje se može proveriti kod proizvođača. Licenca mora da podrži sve funkcionalnosti tražene u opisuVMSa, kao I traženi broj kamera I ostalih uređaja. |
| 12 | Рачунар са монитором за преглед видео садржаја: Dual core процесор мин 4GB DDR3 RAM мин 500GB 7200 RPM SATA 3.5 HDD DVD+/-RW кућиште Tower чипсет Q85 или одговарајуће Слотови за проширење минимално: 1 PCI Express x16 graphics connector 3 PCI Express x1 accessory connector Напајање мин 320W Портови (минимално): 4 USB 3.0 портови 6 USB 2.0 портови 1 VGA видео порт 2 Display Port with multi-stream видео порт 1 RJ-45 мрежни конектор 1 RS-232 серијски порт (опционо додавање серијског RS-232 порта) 3 .5mm audio in/out jacks PS/2 портови за тастатуру и миш Тастатура – српски распоред Миш - оптички минимално 21-In ЛЕД монитор оперативни систем Windows 7 Professional 64bit OS или одговарајући, са лиценцом за преглед видео садржаја мин 3 године произвођачке гаранције пожељно је да монитор, миш и тастатура буду од истог произвођача Доставити ЦЕ сертификат за понуђени уређај. |

- РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ

Наручилац установљава максимални рок испоруке и уградње од 30 (тридесет)  дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе рок испоруке и уградње, рачунајући од дана потписивања уговора о јавној набавци јер ће се рок испоруке и уградње користити као резервни критеријум за доделу уговора.

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација за предметну јавну набавку НЕ садржи техничку документацију и планове.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове, дефинисане чланом 75. ЗЈН и додатне  услове, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност услова, доказује се на начин дефинисан у  следећој табели, и то:

| О Б А В Е З Н И У С Л О В И |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | У С Л О В И | Д О К А З И |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. став 1. тачка 1) Закона); | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2) Закона); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица локалних самоуправа представљају доказе на околност да понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН.Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. став 1. тачка 5) Закона); | важећа лиценца коју прописује Закон о приватном обезбеђењу , издатa од Министарства унутрашњих послова, и то: - Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника. |
| 5. | да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. Закона). | Изјава о поштовању прописа Образац 6.4. Напомена: Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

| Д О Д А Т Н И У С Л О В И |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |  |
| Ред. бр. | У С Л О В И | Д О К А З И |
| 1. | да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система | фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система. |
| 2. | да је овлашћен од стране произвођача или његовог дистрибутера за територију Републике Србије (уколико произвођач нема канцеларију на територији Републике Србије) за продају понуђене: камере за видео надзор, уређаја за снимање видео садржаја, софтвера за снимање и преглед видео садржаја, комуникационе опреме и УПС. | потписана и печатирана потврда произвођача рачунарске опреме произвођача или његовог дистрибутера за територију Републике Србије (уколико произвођач нема канцеларију на територији Републике Србије)да је понуђач овлашћен за продају понуђене:камере за видео надзор, уређаја за снимање видео садржаја, софтвера за снимање и преглед видео садржаја, комуникационе опреме и УПС, насловљена на наручиоца |
| Б) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |  |
|  | У С Л О В И | Д О К А З И |
| 3. | да у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима | потврду о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудне наплате, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива. |
| В) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |  |
|  | У С Л О В И | Д О К А З И |
| 4 | Најмање три (3) ангажована лица која поседују лиценцу МУП-а Р. Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника. | образац М за лица која су радно ангажована на основу уговора о раду код понуђача и уговор о раду, односно уговори о радном ангажовању за радно ангажована лица код понуђача по основу других уговора у складу са Законом о раду и М образац пслодавца код кога су у радном односу. Копија лиценце МУП-а Р. Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату на име запосленог/радно ангажованог |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних и додатних услова понуђач доказује достављањем свих доказа наведених у табеларном приказу.

За ову јавну набавку тражи се испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН, и то: Важећа лиценца коју прописује Закон о приватном обезбеђењу, издату од Министарства унутрашњих послова, и то: - Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

Испуњеност обавезног услова из члана 75.став 2. ЗЈН за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (У делу 6. ове Конкурсне документације, Образац 6.4), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави ОП образац лица овлашћеног за заступање. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно. Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона доставља понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов. Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање доставити за сваког члана групе понуђача. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

НАПОМЕНА: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим уколико није другачије одређено конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума односно током важења оквирног споразума и појединачних уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача са којима ће закључити оквирни споразум, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

  - ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке и уградње.

Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе рок извршења и уградње јер ће се рок извршења и уградње  користити као резервни критеријум за доделу уговора.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац ПОНУДЕ

П О Н У Д А    БРОЈ __________ од ____________ године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР, ЈН МВ 7/39

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dusan-radovic.edu.rs  дана 27.11.2018. године

| - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ПРАВНИ ОБЛИК |  |  |  |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА (заокружити одговарајућу величину) | А: велико Б: средње В: мало Г: микро |  |  |  |
| АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА |  |  |  |  |
| ПИБ |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |  |  |  |
| НАЗИВ И ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| Интернет страница на којој су докази из члана 77.ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду, а ако се даје изјава не треба попуњавати) |  |  |  |  |
| Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а |  |  | да | не |
| - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити начин подношења понуде) |  |  |  |  |
| - САМОСТАЛНО |  |  |  |  |
| - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |  |  |
| - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, у празно поље уписати рок) |  |  |  |  |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: |  | _______ од дана отварања понуда. |  |  |
| - ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: |  | ВИДЕО НАДЗОР |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА са обрчунатим ПДВ-ом |  |  |  |  |
| РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ: (максимално 30 дана од дана потписивања уговора) |  | _____ дана од дана потписивања уговора |  |  |
| ГАРАНТНИ РОК: |  | _____ месеци од примопредаје предметних добара |  |  |
| УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: |  | у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и уградње и то по пријему уредно сачињеног рачуна који је регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор и који је са инструкцијама за плаћање достављен у року од 3 (три) дана од дана регистровања. |  |  |

Место и датум:                                                                ПОНУЂАЧ:

____________________                                                   ____________________

М.П.               Име и презиме – читко написано

_____________________

Својеручни потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни (попуни празна поља), овери печатом и потписом, чиме потврђује  да су тачни подаци који су  наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен као носилац посла.Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о подизвођачу.

Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о понуђачу из групе понуђача.

Образац ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dusan-radovic.edu.rs дана 27.11.2018. године, изјављујем да понуду подносим са подизвођачем:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРАВНИ ОБЛИК |  |  |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА (заокружити одговарајућу величину) | А: велико Б: средње В: мало Г: микро |  |  |
| АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА |  |  |  |
| ПИБ |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |
| % укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу |  |  |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач | _______________________________________ _______________________________________ |  |  |
| Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а |  | да | не |

Место и датум:                                                                  ПОНУЂАЧ:

________________________                                          _______________________

М.П.             Име и презиме – читко написано

______________________

Својеручни потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац се попуњава и подноси само ако се понуда подноси са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39,, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dusan-radovic.edu.rs дана 27.11.2018. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, односно подносимо заједничку понуду:

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРАВНИ ОБЛИК |  |  |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА (заокружити одговарајућу величину) | А: велико Б: средње В: мало Г: микро |  |  |
| АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА |  |  |  |
| ПИБ |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |
| Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а |  | да | не |

Место и датум:                                                                   ПОНУЂАЧ:

________________________                                         _______________________

М.П.            Име и презиме – читко написано

______________________

Својеручни потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац попуњавају и подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.

Образац СПОРАЗУМА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dusan-radovic.edu.rs  дана 27.11.2018. године, овим споразумом следећи чланови групе понуђача:

| Редни број | НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ или СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ | СЕДИШТЕ И АДРЕСА | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39, чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према наручиоцу и обавезују се да ће:

- Члан  групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан групе који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, потписати уговор о јавној набавци  и

- Одређују опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, и то члан групе понуђача под редним бројем:

- да извршава ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.	 да извршава: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.	 да извршава:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели

_________________________

(Овлашћено лице)

За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели

_________________________

(Овлашћено лице)

За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели

_________________________

(Овлашћено лице)

НАПОМЕНА: Образац попуњава и печатом оверава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово овлашћено лице (лице са ОП обрасца). Потписују и печатом оверавају и остали чланови групе

- Образац СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| рб | Назив | Произвођач, модел, тип понуђених уређаја и опреме | Кол | Јед.цена РСД | Укупнацена РСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4х5 |
| 1 | Рек орман са монтажом |  | 1 |  |  |
| 2 | Полица за рек орман са монтажом у рек орман | / | 1 |  |  |
| 3 | Разводни панел (комплет) са монтажом и повезивањем у рек орману | / | 1 |  |  |
| 4 | УПС са монтажом у рек орман |  | 1 |  |  |
| 5 | Кабел ФТП (у метрима) са постављањем |  | 650 |  |  |
| 6 | Струјна летва са монтажом у рек орман | / | 1 |  |  |
| 7 | Пок каналица (у метрима) са постављањем | / | 650 |  |  |
| 8 | Спољашња ИП камера са монтажом и повезивањем |  | 7 |  |  |
| 9 | Унутрашња ИП камера са монтажом и повезивањем |  | 6 |  |  |
| 10 | Свич са монтажом у рек орман, повезивањем и конфигурисањем |  | 1 |  |  |
| 11 | Уређај за снимање видео садржаја са инсталираним апликативним софтвером и свим траженим лиценцама и поставком у рек орман |  | 1 |  |  |
| 12 | Рачунар са монитором за преглед видео садржаја |  | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање овог обрасца:

- Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да укупна цена без ПДВ, која се добија као збир укупних цена по појединачним ставкама по колони 6, искаже укупну понуђену цену .

- Јединичне цене по појединачним ставкама исказати без ПДВ и уписати у колону 5. Укупну цену без ПДВ по појединачној ставки рачунати као производ колоне 4 и колоне 5 по посматраној ставки, и уписати износ у колону 6 за посматрану ставку.

- Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.

- Поља обележена знаком /, не попуњавати.

Место и датум                                                                        ПОНУЂАЧ:

______________________                                                    ______________________

М.П.          Својеручни потпис овлашћеног лица

- Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39,

| (*навести трошак) | _________ динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ-а |
| Укупни трошкови без ПДВ | _______________ динара |
| Вредност ПДВ-а | _______________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | _______________ динара |

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:                                                Подносилац захтева – овлашћено лице

________________________                                             _______________________

Име и презиме – читко написано

М.П.

______________________

Својеручни потпис овлашћеног лица

- Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015),

ПОНУЂАЧ _______________________________________________  даје:

назив понуђача

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39, Наручиоца – Основна школа „Душан Радовић“, Ченејска бр.61, Нови Сад по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dusan-radovic.edu.rs дана 27.11.2018. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:                                                    ПОНУЋАЧ – овлашћено лице

________________________                                          _______________________

Име и презиме – читко написано

М.П.

______________________

Својеручни потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерака.

6.4. Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ - ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2  ЗЈН, ____________________________________

(назив понуђача)

____________________________________________ даје:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђујем да сам  приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – видео надзор, ЈН МВ 07/39.

Место:_____________                                                                           ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________                         М.П.                            __________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезни услов из члана 75. став 2. ЗЈН.

- МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који је у Споразуму чланова групе понуђача означен као носилац посла.

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР

Закључен на основу спроведеног посупка јавне набавке мале вредности ЈН МВ 7/39, у Новом Саду, између:

1. Основна школа „ДУШАН РАДОВИЋ“, Ченејска бр.61 Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац, Купац), кога заступа директор, Славољупка Михајиловић   и

2.  _________________________ из __________________, ул. ____________________ бр.___

(у даљем тексту:Добављач, Продавац), кога заступа директор,  _______________________.

| Подаци о наручиоцу, кориснику |  |  | Подаци о понуђачу, извршиоцу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  | 08042071 | МАТИЧНИ БРОЈ |  |  |
| ПИБ |  | 100735492 | ПИБ |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  | 840-1613660-57 | БРОЈ РАЧУНА |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  | 021/419-195 | ТЕЛЕФОН |  |  |
| ЕЛ. ПОШТА | dusanrad.skola@gmail.сом |  | ЕЛ. ПОШТА |  |  |

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла)

| Основ уговора |  |
| --- | --- |
| Број Конкурсне документације | 7/39 |
| Редни број ЈН | ЈН МВ 7/39 |
| Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца | 27.11.2018. године |
| Број и датум одлуке о додели уговора: | * |
| Понуда изабраног понуђача деловодни број Наручиоца: | * |
| *поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора |  |

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка и уградња апликативног софтвера за видео надзор са пратећом опремом, (у даљем тексту: добра), у складу са понудом Добављача број _____________ * од  ______________ године,  (у даљем тексту:понуда) коме је у поступку јавне набавке мале вредности додељен уговор.* деловодни број Добављача, попуњава Наручилац

Табела техничке спецификација добара, образац понуде и образац структуре цене преузета из понуде чини саставни део  овог уговора.

Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Члан 2.

Уговорне стране прихватају јединичне цене којe је Добављач дао у понуди, а укупна уговорена вредност износи: ________________ динара (Словима: _____________________________________________________________) без ПДВ-а, односно ________________ динара (Словима:________________________________________________________________)* са ПДВ-ом. *попуњава Добављач

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве.

Цене из понуде обухватају све трошкове који се односе на реализацију набавке добара као и пружање услуга које су нужно везане за испоруку добара (набавка, испорука, уградња и сви други зависни трошкови).

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.

*Добављач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио

подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио подизвођачу ____________________ ПИБ _________, матични број __________ , а која чини _____ % од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана.

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

Члан 3.

Добављач се обавезује да на спољним камерама обезбедити могућност детекције по периметру, а на унутрашњим камерама обезбедити могућност дирекног прикључења на монитор.

Члан 4.

Добављач се обавезује да испоруку и уградњу изврши у року од _______* дана од дана потписивања уговора о јавној набавци. *Попуњава Добављач

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из става 1. овог члана само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Добављач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

Добављач је дужан да по извршеној и од стране Наручиоца одобреној инсталацији апликативног софтвера за видео надзор и опреме изради и достави Наручиоцу пројекат изведеног стања са приложеним атестима за испоручену опрему.

Обавеза је Добављача је и да изврши обуку до 3 (три) запослена лица код Наручиоца за коришћење апликативног софтвера.

Члан 5.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему износи ______ * месеци од примопредаје предметних добара.

Добављач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке који су настали у гарантном року због тога што се није придржавао својих обавеза у погледу квалитета уграђене опреме, материјала и пратећих радова о свом трошку.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од три дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

Приликом примопредаје предметних добара Добављач је дужан да Наручиоцу преда произвођачку документацију за сву испоручену и уграђену опрему (упутства за руковање уграђеном опремом и гарантне листове).

Члан 6.

Добављач  је  дужан да  најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  100% од уговорене вредности добара  са пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Добављач дужан је да приликом потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив и не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.

Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Добављач је дужан да приликом примопредаје предметних добара, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Добављач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга.

Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив и не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 (пет) дана дуже од гарантног рока.

Члан 7.

Плаћање се врши  100% авансно по достављању банкарске гаранције за авансно плаћање , који мора бити оправдан закључно са  испоруком и монтажом добара ,а на основу испостављеног авансног рачуна .

Авансни рачун  мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор и са инструкцијама за плаћање достављена у року од 3 (три) дана од дана регистровања.

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и свим другим важећим прописима.

Добављач је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум овог Уговора.

Члан 8.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 9.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну, а Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

Овај уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да све евеатуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА:                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА:

______________________                                                __________________________

Славољупка Михајиловић, директор

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику и поступак отварања понуда се води на српском језику.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Понуда мора бити јасна, прецизна и недвосмислена. Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење понуде, Конкурсној документацији односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду, евентуално накандно објављеним изменама и допунама Конкурсне документације и додатним појашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Обрасци из конкурсне документације се могу потписивати својеручно или оверити факсимилом.

Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце.

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце.

Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице понуђача који је у споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава печатом све обрасце.

Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

Уз понуду понуђач мора обавезно доставити ОП образац лица овлашћеног за заступање.

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање доставити за сваког члана групе понуђача.

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави ОП образац лица овлашћеног за заступање.

Потребна документа сложити према редоследу из табеле Обавезна садржина понуде.

| Обавезна садржина понуде: |  |
| --- | --- |
|  | Образац ПОНУДЕ |
|  | Подаци о подизвођача (уколико се подноси понуда са подизвођачем) |
|  | Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) |
|  | Споразум чланова групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) |
|  | Образац СРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се понуди |
|  | Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (није обавезан) |
|  | Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
|  | Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА да су при састављању својих понуда изричито поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |
|  | Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (обавезни услови) |
|  | Докази о испуњености услова из члана 76. ЗЈН (додатни услови) |
|  | Извод из каталога, брошуре, спецификација произвођача да понуђени апликативни софтвер за видео надзор и опрема одговарају наведеним техничким спецификацијама |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА |
|  | Средство обезбеђење за озбиљност понуде |
|  | ОП образац лица овлашћеног за заступање (и понуђач и подизвођач и члан групе) |
|  | Овлашћење за потписивање за потписника (ако не потписује заступник) |

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу утврдитида се први пут отвара.

Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу:

Основна школа „ДУШАН РАДОВИЋ“, 21000 Нови Сад, Ченејска бр.61. са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР, ЈН МВ 7/39 – НЕ ОТВАРАТИ“

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.

На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до датума и часа назначеног у Позиву за подношење понуда.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама основне школе „Душан Радовић“, у Новом Саду, Ченејска бр.61, последњег дана рока за подношење понуда  назначеног у Позиву за подношење понуда и евентуалним обавештењима о продужењу рока за подношење понуда, обављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dusan-radovic.edu.rs.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.

- ПАРТИЈЕ: Ова јавна набавка није обликована у више партија.

4.     ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5.     НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  (члана 87. став 6 ЗЈН)

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени или повлачењу понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи  који део понуде мења односно који документ накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде се подноси на адресу Наручиоца путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком „ИЗМЕНА ПОНУДЕ или ДОПУНА ПОНУДЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН МВ 7/39.

У супротном понуда се неотворена враћа  понуђачу.

Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за подношење понуде и истека рока важења понуде.Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

6.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке (члан 87. став 4.).

7.    ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе:

-	да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,

-	назив подизвођача, односно основне податке о подизвођачу,

-	проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може  бити већи од 50% као и

-	део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове сходно члану 76. Зкона, испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1.	члану групе који ће бити носилад посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.	опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу, а све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање доставити за сваког члана групе понуђача.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача

Услови плаћања: Плаћање се врши  100% авансно по достављању банкарске гаранције за авансно плаћање , који мора бити оправдан закључно са потписивањем записника о испоруци и монтажи добара, а на основу испостављеног авансног рачуна .

Авансни рачун мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор и са инструкцијама за плаћање достављена у року од 3 (три) дана од дана регистровања.

Понуђач је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум закљученог уговора о предметној јавној набавци.

Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске гаранције и слично).

- Рок испоруке и уградње:

Наручилац установљава максимални рок испоруке и уградње од 30 (тридесет)  дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе рок испоруке и уградње, рачунајући од дана потписивања уговора о јавној набавци јер ће се рок испоруке и уградње користити као резервни критеријум за доделу уговора.

- Гарантни рок: Минимум 24 месеца  од примопредаје предметних добара.

Понуђач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке који су настали у гарантном року због тога што се није придржавао својих обавеза у погледу квалитета уграђене опреме, материјала и пратећих радова о свом трошку.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од три дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

Рок важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.   ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се да је иста дата без ПДВ-а.

Јединичне цене из понуде се сматрају фиксним и за време трајања уговора се не могу мењати.

Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.

У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.

У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

11.	ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави:

А)  Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

2) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

2)  Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да да приликом потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

3) Понуђач је дужан да приликом примопредаје предметних добара, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну набавку  ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР, ЈН МВ 7/39“ може се упутити наручиоцу:

•  писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу

наручиоца (основна школа «Душан Радовић», Ченејска бр.61, Нови Сад) или

•  путем електронске поште, на адресу: www.dusan-radovic.edu.rs или

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде и може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отврања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

14.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице, наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: www.dusan-radovic.edu.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Подносилац  захтева  за  заштиту права  је дужан  да  број рачуна буџета  Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога, (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: ЗЗП (назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке, ИЛИ 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати	таксе наведене под тачком 1, ИЛИ 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), ИЛИ

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

16.  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.

17.  ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА  77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

18.  ОБЕВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 149. ЗЈН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити били какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да уговор (са прилозима), потписан и оверен, достави Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана када га је Наручилац позвао да закључе уговор.

Уколико Понуђач којем је додељен уговор не достави уговор (са прилозима), потписан и оверен у наведеном року, сматраће се да је одбио да закључи уговор.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:

1) на основу оквирног споразума;

2) у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона;

3) у случају примене система динамичне набавке;

4) у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39. став 6. овог закона;

5) ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу Наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   и з д а ј е    с е

ПОТВРДА     О    ПРИЈЕМУ     ПОНУДЕ

За учешеће у поступку јавне набавке мале вредности добара – видео надзор, ЈН МВ 7/39.

Овом  потврдом  Наручилац, Основна школа «ДУШАН РАДОВИЋ»  из Новог Сада, ул. Ченејска бр.61, потврђује да је дана ____________ 2018. године, од стране __________________________________ (име и презиме), као овлашћеног представника Понуђача __________________________________________________________________ из ________________________ ул. ______________________________________ бр._____, предата  П О Н У Д А за ЈН МВ 7/39,  код Наручиоца евидентирана и заведена под бр.____________ од _____._____.2018. године, време пријема ________ часова.

За Наручиоца:

_____________________

ПОДНОСИЛАЦ: (попуњава Понуђач)

ПРИМАЛАЦ: Основна школа „ДУШАН РАДОВИЋ“ 21 000 Н О В И С А Д Ченејска бр.61

П О Н У Д А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ВИДЕО НАДЗОР , ЈН МВ 7/39 НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења: (попуњава Наручилац)