Основна школа

„ДУШАН РАДОВИЋ’’

Ченејска 61 НОВИ САД

Број: 7/1

Датум: 08.04.2020.

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015 и 41/19) и Одлуке о покретању поступка јавнене набавке – отворени поступак  број; 7/1-1 од 08.04..2020.године;

Комисија  за јавне набавке образована решењем директора број: 7/1-2 од 08.04.2020..године припремила је;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  – НАБАВКА ДВА ГАСНА КОТЛА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ И ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ И ИЗМЕНА ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ПРЕПРАВКОМ ГАСНОГ СЕТА И РАЗВОДА У ТЕМЕРИНСКОЈ УЛИЦИ

ЈНОП –7/1/2020

ОТОВОРЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација садржи:

- опште податке о јавној набавци

- податке о предмету јавне набавке

- упутство понуђачима како да сачине понуду

- образац понуде

- врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова

- образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова

- модел уговора

- други обавезни обрасци

- образац трошкова припреме понуде

- образац изјаве о независној понуди

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:

- ОШ’’Душан Радовић’’

Ченејска 61, Нови Сад

ПИБ: 100735492

МАТ.БРОЈ: 08042071

Интернет страница: www. dusan-radovic.edu.rs

е – mail: dusanrad.skola@gmail.com

2)врста поступка и законска регулатива:

Jавна набавка –отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012,14/15 и 68/15), набавка добара - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у Темеринској улици

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012,14/15 и 68/15)

- Закон о општем управном поступку

- Закон о облигационим односима

- Закон о безбедности и здрављу на раду

- подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

- прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3)предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке  7/1/2020 је набавка радова –Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици

4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у отвореном поступку

5) Контакт особa:

Сваког радног дана  у    времену од 08- 12  часова  путем мејла

Секретар школе  – Миoдраг Протић; Е-маил: dusanrad.skola@gmail.com

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- Предмет јавне набавке је набавка добара - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника:шифра 45333000 -   Радови на инсталацији гасне опреме; 44621200-Котлови

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе  ( образац потписује и оверава претходни наручилац)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак  испоручених и уграђених добара

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколико понуду подноси  група понуђача.

- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора

- попуњен, потписан и печатом оверен образац о извршеном увиду на лице места.

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне у отвореном поступку - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици , у поступку јавне набавке у отовреном поступку

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива.

6) подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ”Душан Радовић”Нови Сад , Ченејска 61 , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНОП  –7/1 добара - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 11.05.2020..године до 09,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 11.05.2020.године до 09,00 часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 11.05.2020. године у 09,30 часова, у просторијама ОШ”Душан Радовић”Нови Сад , Ченејска 61. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8)  рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25  дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ”Душан Радовић”Нови Сад , Ченејска 61 са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке  - ЈНОП 7/1/2020 добара - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици »

или „Допуна понуде за за јавну набавку -  ЈНОП 7/1/2020 радова - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици или „Опозив понуде за јавну набавку  - ЈНОП 7/1/2020 добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици 10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) обавештење  о  заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови  плаћања: : Плаћање ће се извршити у року од 45 дана по потписивању записника о примопредаји добара и извршених радова на измени гасних инсталација. Испоручилац доставља отпремницу приликом испоруке робе која мора бити  потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца  и представника као и записник о примопредаји радова и испоруци добара.

Рок испоруке котлова и извршења радова: Најдуже  60 календарских  дана  а од дана увођења у посао Под увођењем у посао сматра се да  је наручилац :

- Обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- Извођач доставио бланко соло меницу за добро извршење посла,

Гарантни рок: за испоручена добда и извршене радовe износи најмање 2 године од дана испоруке добара и  потписивања записника о примопредаји радова.

14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења :

1.Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 10 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора. Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

2.Понуђач је дужан да приликом примопредаје добара и  изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и радова, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и радова. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ”Душан Радовић”Нови Сад , Ченејска 61 или путем е-маил-а:

dusanrad.skola@gmail.com са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за ЈНОП-7/1/2020 добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици « тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој  интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) рок за закључење уговора:

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци  ЈНОП – 7/1/2020 донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најдужи гарантни рок.

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 71. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

26) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број 7/1/2020.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 И 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи   120.000 динара;

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  модел и позив на број: 97  7/1/2020;

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ЈНОП 7/1/2020  наручиоца ОШ”Душан Радовић ”Нов Сад , Ченејска 61

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

28) Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици , ЈНОП -7/1/2020 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 09.04.2020. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Назив и шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Понуда се подноси: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -самостално | -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе) | -као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача) |

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Укупна цена без пдв: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДВ: |  |  |  |
| Укупна цена са пдв: |  |  |  |
| Референтна листа – број испоручених и уграђених контејнерских котларницама за спољну монтажу. |  |  |  |
| Гарантни рок испоручених добара и извршених радова: |  |  |  |
| Рок испоруке добара: |  |  |  |
|  | Обим ангажовања подизвођача: | проценат ангажовања | део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача |

М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица)

5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА ДВА ГАСНА КОТЛА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ

И ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ И ИЗМЕНА ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ПРЕПРАВКОМ ГАСНОГ СЕТА И РАЗВОДА У ТЕМЕРИНСКОЈ УЛИЦИ

| Р.б | ОПИС | Јединица мере | количина | јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | КОТЛОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Isporka i ugradnja kondenzacionog gasni kotao, nazivnog toplotnog opterećenja ( DTM) 68 KW. U kompletu sa dimovodom u dužini 3m,primarnom i sekundarnom pumpom,hidrauličkom skretnicom i svim neophodnim elementima instalacije za njegovu montažu i povezivanje na postojeći sistem.Kotao se sastoji od:Gorionika sa potpunim premix sagorevanjem i plamenom glavom od INOX-a, sa mikro plamenom ostvariva nisku vrednost NOx (Klasa 6 prema normi UNI EN 15502-1) i CO, konstantnu vrednost CO2 u celom opsegu modulacije.Opremljen automatikom i senzorima za kontrolu i vodjenje po spoljnim uslovima. Toplotni izmenjivač HELIX sa dvostrukom helikoidnom spiralom od nerđajućeg čelika (316L), koje imaju petougaonu unutrašnju sekciju i kružnu spoljašnjost, maksimalnu otpornost na koroziju i mogućnost rada sa visokim ΔT (do 40 ° C) smanjujući vreme dostizanja radnog režima. Vodeno hlađeni krajeva za povećanje efikasnosti.Visok stepen iskorišćenja 108,8% u režimu kondenzacije, sa niskom emisijom štetnih gasova prema normi UNI EN 15502-1. pumpom visoke efikasnosti i visokog raspoloživog napora, kontroliše se preko PWM da bi se garantovao konstantan ∆T kotla i minimalnu potrošnju električne energije. Tehničke karakteristike uredjaja : - Maksimalna temperatura polaza 80 c - Maksimalna temperatura dimnih gasova 72°C (na maksimalnoj snazi u režimu 80-60°C) - Maksimalni radni pritisak je 6 bar. - Minimalnog radni pritiska 0,7 bar - Potrošnja električne energije max 77 W - Stepen električne zaštite IPX4D. - Stepen iskorištenja na 30% nominalne snage i režimu (50-30) C 108,8 % - Emisija štetni gasova Nox Klasa 6 (Obavezno) Proizvod mora da poseduje Sertifikat o pregledu tipa domaće akreditovane laboratorije i srpski znak usaglašenosti 3A. Proizvod mora da bude usklađen sa: - Pravilnikom UE 2016/426 - Direktivom o iskorišćenju 92/42/CEE i sa prilogom D.P.R. 26 Avgost 1993 n° 412 (****) - Direktiva EMK 2014/30/UE - Direktiva Niskog napona 2014/35/UE - Direktiva 2009/125/CE - Direktiva o sezonskoj potrošnji energije 2010/30/UE - Pravilnik (UE) N. 811/2013 - Pravilnik (UE) N. 813/2013 - Normativa EN 15502-1 - Norma koja se odnosi na uređaje tip C i uređaje tip B2, B3 i B5 za nominalnu snagu ne veću od 1000 kW EN 15502-2/1 - SSIGA direktiva gas G1 - AICAA Pravilnik o PPS Kao dokaz dostavlja se Tesst Report proizvođača koji dokazuje ispunjenost zahtevanih uslova | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža generator toplote namenjenog za spoljnu montažu, ukupnog nazivnog toplotnog opterećenja 136 KW. U kompletu sa dimovodom visine 10m od inox-a,primarnom i sekundarnom pumpom,hidrauličkom skretnicom i svim neophodnim elementima instalacije za njegovu montažu i povezivanje na postojeći sistem. Generator toplote se sastoji od 2 modula, povezani kolektorima: Polaz,povrat,izduv porodukata sagorevanja,odvod kondenza i snabdevanje gasom.Gorionici snage od 68 kW , sa potpunim premix sagorevanjem i plamenom glavom od INOX-a, sa mikro plamenom ostvariva nisku vrednost NOx (Klasa 6 prema normi UNI EN 15502-1) i CO, konstantnom vrednošću CO2 u celom opsegu modulacije.Kaskadmo vodjeni sa mogućnošću inverznog rada,opremljeni automatikom i senzorima za kontrolu rada po spoljnim uslovima. Toplotni izmenjivač HELIX,sa dvostrukom helikoidnom spiralom od nerđajućeg čelika (316L)koje imaju petougaonu unutrašnju sekciju i kružnu spoljašnjost,nude maksimalnu otpornost na koroziju i mogućnost rada sa visokim ΔT (do 40 ° C) smanjujući vreme dostizanja radnog režima. Vodeno hlađeni krajeva za visok stepen iskorišćenja koje prelazi 109% u režimu kondenzacije, sa niskom emisijom štetnih gasova prema normi UNI EN 15502-1. pumpom visoke efikasnosti i visokog raspoloživog napora, kontroliše se preko PWM da bi se garantovao konstantan ∆T modula i minimalnu potrošnju električne energije. Tehničke karakteristike uredjaja : - Maksimalna temperatura polaza 80 c - Maksimalna temperatura dimnih gasova 72°C (na maksimalnoj snazi u režimu 80-60°C) - Maksimalni radni pritisak je 6 bar. - Minimalnog radni pritiska 0,7 bar - Potrošnja električne energije max 264 W (bez sekundarne pumpe) - Stepen električne zaštite IPX4D. - Stepen iskorištenja na nominalnoj snazi i režimu (50-30) C 108,1 % - Emisija štetni gasova Nox Klasa 6 Proizvod kao celina mora da poseduje Sertifikat o pregledu tipa domaće akreditovane laboratorije i srpski znak usaglašenosti 3A. Proizvod mora da bude usklađeni sa: - Pravilnikom UE 2016/426 - Direktivom o iskorišćenju 92/42/CEE i sa prilogom D.P.R. 26 Avgost 1993 n° 412 (****) - Direktiva EMK 2014/30/UE - Direktiva Niskog napona 2014/35/UE - Direktiva 2009/125/CE - Direktiva o sezonskoj potrošnji energije 2010/30/UE - Pravilnik (UE) N. 811/2013 - Pravilnik (UE) N. 813/2013 - Normativa EN 15502-1 - Norma koja se odnosi na uređaje tip C i uređaje tip B2, B3 i B5 za nominalnu snagu ne veću od 1000 kW EN 15502-2/1 - SSIGA direktiva gas G1 - AICAA Pravilnik o PPS Kao dokaz dostavlja se Tesst Report proizvođača koji dokazuje ispunjenost zahtevanih uslova | kom | 1.00 |  |  |
| УКУПНО КОТЛОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| II | УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža PE gasnih cevi SDR11 (S5) PE80 SRPS EN 1555, dimenzija: d40,0x3,7 | m | 56.00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža PE/Č gasnih prelaznih komada, spajanje PE elektrofuziono, čelika zavarivanjem, PE 100 SDR 11 (ISO S5), dimenzija:PE d40/ Č 6/4" l=475mm | kom | 2.00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža PE elektrofuzionog kolena, GC6 605, dimenzija:PE d40 | kom | 4.00 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža PE elektrofuzione spojnice, dimenzija: PE d40 | kom | 2.00 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža gasniog stabilizatora pritiska, pul=100 mbar, pizl=25 mbar, kapaciteta 10 Sm3/h, navojnog priključka FF dimenzije 1/2", proizvođač "Pietro Fiorentini" Italija, model 30051 (ili ekvivalentan), komplet sa odgovarajućim atestima i izveštajima o ispitivanju | kom | 1.00 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža gasniog stabilizatora pritiska, pul=100 mbar, pizl=25 mbar, kapaciteta 16 Sm3/h, navojnog priključka FF dimenzije 1/2", proizvođač "Pietro Fiorentini" Italija, model 30051 (ili ekvivalentan), komplet sa odgovarajućim atestima i izveštajima o ispitivanju | kom | 1.00 |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi SRPS.C.B5.221 (DIN 2448) dimenzija: |  |  |  |  |
| - | ø21,3x2,6 | m | 1.00 |  |  |
| - | ø33,7x2,6 | m | 7.00 |  |  |
| - | ø48,3x2,6 | m | 8.00 |  |  |
| - | ø60,3x2,9 | m | 2.00 |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža čeličnih kolena - hamburskih lukova (DIN 2605) dimenzija: |  |  |  |  |
| - | ø33,7x2,6 | kom | 3.00 |  |  |
| - | ø48,3x2,6 | kom | 7.00 |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja nespecificiranog fitinga za čelične cevi (kolena, redukcija, T-komada, navojnih komada, holendera ) kao i elemenata za montažu i vešanje cevi, čija potreba se javlja usled projektom nepredviđenih okolnosti na objektu | paušalno | 1.00 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja navojnih ž-ž gasnih kugla slavina za gas, dimenzije: |  |  |  |  |
| - | R 1" NP6 | kom | 1.00 |  |  |
| - | R 6/4" NP6 | kom | 2.00 |  |  |
| - | R 2" NP6 | kom | 1.00 |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža čeličnih prirubnica sa grlom (SRPS EN 1092-1:2001), dimenzija:DN50 PN6 | kom | 1.00 |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža prirubničkih setova za prirubnice po standardu SRPS EN 1092-1:2001, dimenzija: DN50 PN6 | kom | 1.00 |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža cvrste veze za spajanje kondenzacionog kotla u kotlarnici, komplet sa svim potrebnim materijalom nizvodno od gasne slavine | komplet | 1.00 |  |  |
| 14 | Isporuka I ugradnja manometra 0-60 mbar | kom | 1.00 |  |  |
| 15 | Isporuka I ugradnja manometarske slavine 1/2" za manometar iz prethodne pozcije | kom | 2.00 |  |  |
| 16 | Isporuka i montaža šelni za učvršćivanje gasnih čeličnih cevi za čvrste elemente građevinskog omotača (zid, pod, plafo), komplet sa svim potrebnim elementima, za dimenzije cevi: |  |  |  |  |
| - | ø33,7 | kom | 5.00 |  |  |
| - | ø48,3 | kom | 5.00 |  |  |
| 17 | Iskop rova u zelenom pojasu u dimenziji minimalno 0,4x0,9m, postavljanjem posteljice od peska i odgovarajućih slojeva, sa zatrpavanjem i odvoženjem viška zemlje nakon polaganja gasovoda | m | 38.00 |  |  |
| 18 | Iskop rova u asfaltnom pojasu u dimenziji minimalno 0,4x0,9m, sa sečenjem asfalta i završnim asfaltiranjem, postavljanjem posteljice od peska i odgovarajućih slojeva, sa zatrpavanjem i odvoženjem viška zemlje nakon polaganja gasovoda | m | 18.00 |  |  |
| 19 | Nabavka, dovoz i nasipanje peska pre i nakon postavljanja cevi | m3 | 8.00 |  |  |
| 20 | Isporuka i montaža trake za obeležavanje "POZOR GAS" | kom | 56.00 |  |  |
| 21 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije mašinskih instalacija - unutrašnjegasne instalacije | paušalno | 1.00 |  |  |
| 22 | Geodetsko snimanje izvenedog položaja instalacije | m | 56.00 |  |  |
| 23 | Ispitivanje UGI prema važećim tehničkim standardima i propisima distributera, sa izdavanjem potrebnih zvaničnih izveštaja. | paušalno | 1.00 |  |  |
| УКУПНО УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
| УКУПНО I+II БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО I+II СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

М.П.  ________________________________

(потпис овлашћемог лица)

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-НАБАВКА ДВА ГАСНА КОТЛА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ

И ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ И ИЗМЕНА ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ПРЕПРАВКОМ ГАСНОГ СЕТА И РАЗВОДА У ТЕМЕРИНСКОЈ УЛИЦИ ЈНОП – 7/1/2020

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. бр. | Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: |  | Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : |  | Испуњеност услова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |  | Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопија |  | да |  | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске управе, да оно и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) - Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда . |  | да |  | Не |
| 3 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |  | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и допринеосе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопије |  | да |  | не |
| 4 | Неопходан финансијски капацитет : - да понуђач у претходне три пословне години (2017,2018 и 2019. година), није пословао са губитком. - да понуђач није био у блокади у последње 3 године од дана објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача да није био у блокади у последњих 3 године дана од дана објављивања позива |  | Правно лице: -Извештај о бонитету за 2016,2017 и 2018 .годину издат од Агенције за привредне регистре Предуѕетник: -Завршни рачун за 2016,2017 и 2018 годину - Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.) |  | Да |  | Не |
| 5 | Неопходан пословни капацитет - А) да је понуђач опреме ауторизован од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера понуђених гасних кондензационих котлова Б) да за понуђено добро постији овлашћен сервис на територији Републике Србије В)Да је понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива за јавну набавку испоручио и уградио минимум 3 гасне контејнерске котларнице за спољну монтажу од тога минимум две исте или веће снаге од 136 Кw г) Да понуђач поседује сертификат о контролисању од стране акредитоване установе о типском испитивању понуђених гасних генератора као целине д) Да производ који понуђач нуди мора бити у оргиналној изведби испоручен од стране произвођача ђ) Тест рапорт произвођач којим се доказује испуњеност захтеваних услова |  | А) Доставити уверење о ауторизацији издато од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера Б) Изјава понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу са тични навођењем адресе овлашћеног сервиса на територији Репубилке Србије в) Референтна листа – изведених радова на гасним контејнерским котларницама за спољну монтажу. Као доказ достављају се: - попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац); - Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених радова са пуштањем у рад на гасних контејнерских котларница за спољну монтажу - Референтна листа -Прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој са види да су изведени радови из референтне потврде потписану и оверену од стране надзорног органа или фотокопија рачуна овереног и потписаног од стране референтног наручиоца . Референт листа и потврде се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне документације. Наручилац Не признаје факсимил наручиоца купца уместо потписа. Г) Доставити сертификат о контролисању од акредитоване установе о типском испитивању понуђених гасних генератора као целине Д) Доказује се техничком документацијим самог произвођача расположивом на његовом WEB сајту или техничким каталогом произвођача уколико исти нема сајт. Ђ)Доказује се достављањем Теста рапорта у електронском облику(цд или усб) или навођењем WEB сајта произвођача на којем се може видети да испуњава захтеване услове --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  | да |  | не |
| 6 | да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач мора да располаже са најмање:, - 2 анализатора димних гасова -1 милибарски манометар - 2 апарата за заваривање - 2 комплета аутогених боца - 1Tеретнo возилo |  | - извод из књиге основних средстава - пописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања . У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца из које се види да је закуподавац власник предмета закупа. За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања. --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  |  |  |  |
| 7 | да располаже довољним кадровским капацитетом: Неопходан кадровски капацитет а) Понуђач мора да има у радном односу : - 2 лиценцирана сервисера гасних котлова - 1 радник са стручним испитом за обављање послова одржавања гасних уређаја и инсталација б) Понуђач мора да има радно ангажоване : -1 дипломираног машинског инжењера VII степен са лиценцом 430 |  | а)Копија уговора о радном ангажовању , М обрасца ,за тражене раднике - за лиценциране сервисере гасних котлова доставити и сертификат овлашћеног увозника или произвођача - за радника са стручним испитом за одржавање гасних уређаја и инсталација доставити фотокопију уверења о положеном стручном испиту издато од Министарства рударства и енергетике Републике Србије - за радника са стручним испитом за обављање послова техничког руковања у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса доставити фотокопију уверења о положеном стручном испиту издато од Секретаријата за енергетику и минералне сировине б) - М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о радном ангажовању - копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом о важности истих не старијом од 1 године од датума издавања --------------------------------------- * Неоверене фотокопијег лица односно предузетника и важећу лиценцу. |  | да |  | не |
| 8 | Понуђач је дужан изврши обилазак локације |  | Потврда потписана од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди |  |  |  |  |
| 9 | Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) |  |  |  | да |  | не |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова |  | да |  | не |  |
| 11 |  | Образац понуде |  | да |  | не |  |
| 12 |  | Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем |  | да |  | на |  |
| 13 |  | Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду |  | да |  | не |  |
| 14 |  | Модел уговора |  | да |  | не |  |
| 15 |  | Текст изјаве о независној понуди |  | да |  | не |  |
| 16 |  | Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. |  | да |  | не |  |
| 17 |  | Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање) |  | да |  | не |  |

Наручилац ће обезбедити обилазак терена  за све потенцијалне понуђаче који преузму конкурсну документацију. У вези са вршењем обиласка представник понуђача се има обратити Миодрагу Протићу као представнику Наручиоца, тел. 021/419-195 те у договору с њим заказати тачан термин обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца  и представник понуђача. Обилазак ће бити могућ сваког радног дана  у времену од 10-12 чaсoвa. Обилазак је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказани термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3.. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| м.п. | (потпис овлашћеног лица) |

7) МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –  НАБАВКА ДВА ГАСНА КОТЛА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ И ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ И ИЗМЕНА ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ПРЕПРАВКОМ ГАСНОГ СЕТА И РАЗВОДА У ТЕМЕРИНСКОЈ УЛИЦИ ЈНОП – 7/1/2020

Закључен дана __________________  у Новом Саду  између:

- ОШ”ДУШАН РАДОВИЋ”НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 61 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа  директор Славољупка Михајловић

- _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : : Испоручилац), кога заступа __________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2.  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.1  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке  ЈНОП – 7/1/2020– добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици .  Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

2а . Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Испоручилац  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка -ЈНОП – 7/1/2020 добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици  (у даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број : 7/1/2020-1 од 14.01.2020. године  а у складу са конкурсном документацијом број 7/1/2020 од 08.04.2020. године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији .

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу

( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77).

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац  дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу-извршити у року од 45 дана по потписивању записника о примопредаји добара и извршених радова на измени гасних инсталација на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4

Извођач се обавезује да добра испоручи и  радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских   дана рачунајући од дана увођења у посао. Под увођењем у посао сматра се да  је наручилац :

- Обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- Извођач доставио бланко соло меницу за добро извршење посла,

Датум почетка радова , стручни надзор уписује у грађевински дневник,

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примо предају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 3 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.

- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима

- отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року

- Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу:

- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати бланко соло меницу за добро извршење посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.

- вишкова радова, који не прелазе 20% од уговорених количина радова, и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена .

Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговорадо лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у склaду са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. 
Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.

1.Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 10 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора. Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

2.Понуђач је дужан да приликом примопредаје добара и  изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и радова, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и радова. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

Члан 8.

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова , а у случају да их не испоштује , сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

Члан 9.

Гарантни рок за извршене радовe износи ________ година , од дана потписивања записника о примопредаји.

.

Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала а који нису настали неправилном употребом  , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана , наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.

Остале обавезе наручиоца и извођача

Члан 11.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

Примопредаја изведених радова

Члан 12

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за примопредају ,најкасније 2 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу најкасније 2  дана по завршетку свих радова .

Извођач,надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. Овога члана.

Члан 13.

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ .

Уговорна казна

Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

Раскид уговора

Члан 15

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао ;

- Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;

- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;

- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;

- Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења  за повраћај авансног плаћања   добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења   за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 16

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

Члан 17.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

Члан 18

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

Завршне одредбе

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 20.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 21.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА 		ЗА ПОНУЂАЧА

_____________________	                                                                                       __________________________

*-попуњава понуђа

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈНОП -7/1/2020, – набавке добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици ,а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  ____________.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

| Назив понуђача – |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра и назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  (пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што

(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________

ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици , број ЈНОП – 7/1/2020, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  ___________.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

У __________________________

Дана____________2020. године

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12,14/20105 и 68/2015) наручилац издаје

П О Т В Р Д У

Да је  понуђач _______________________________________________________________________________________________

За нас квалитетно испоручио и уградио : _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

током  ____________________године по уговору број ______________________________ од ______________________________.

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци ЈНОП 7/1/2020-Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у Темеринској улици, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.			законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ

ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести испоручене и уграђење котларнице, и такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

| Р.Б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА | Бр гасних контејнерских котларнице за спољну монтажу. |
| --- | --- | --- | --- |
| КУПНА ВРЕДНОСТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА: |  |  |  |

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум 			                          м.п.				           Понуђач

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО   УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је остварио увид  « на лицу места »  ради подношења понуде за јавну набавку бр ЈНОП-7/1/2020, – добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици

У_________________________

Дана_____________2020. године

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача)

______________________________

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена (потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити).

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

| Назив понуђача – |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

И З Ј А В У

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНОП-7/1/2020, – добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици ,

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                             (потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добара - Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици   ЈНОП 7/1/2020.

У_________________________

Дана_____________2020. Године

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | НАЗИВ ТРОШКОВА | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

У_________________________

Дана_____________2020. године

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача)

10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке добара – Набавка два гасна котла за фискултурну салу и објекат школе и измена гасне инсталације са преправком гасног сета и развода у темеринској улици ,број ЈНОП 7/1/2020,без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У_________________________

Дана_____________2020. Године

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                        (потпис овлашћеног лица Понуђача)