**Основна школа**

**„ДУШАН РАДОВИЋ“**

 **Нови Сад, Ченејска 61**

 **Број: 7/27**

**Датум: 23.08.2018.**

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2018 и 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број; 7/27 од 23,08.2018. године; Комисија за јавне набавке одређена Решењем директора школе 7/27-1 од 23.08.2018.године припремила је;

#### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈНМВ – 7/27/2018**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Конкурсна документација садржи:

1. опште податке о јавној набавци
2. податке о предмету јавне набавке
3. упутство понуђачима како да сачине понуду
4. образац понуде
5. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
6. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
7. модел уговора
8. други обавезни обрасци
9. образац трошкова припреме понуде
10. образац изјаве о независној понуди

 2018.године Нови Сад

#### ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **подаци о наручиоцу:**

ОШ “Душан Радовић”

Ченејска 61, Нови Сад

ПИБ: **100735492**

МАТ.БРОЈ: **08042071**

Интернет страница: [www.dusan-radovic.znanje.](http://www.dusan-radovic.znanje.)info

 e-mail:dusanrad.skola@gmail.com

#### врста поступка и законска регулатива:

Jавна набавка мале вредности, у складу са чланома 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012,14/15 и 68/15), набавка добара – Набавка опреме за школску кухињу у ОШ “Душан Радовић”

На ову јавну набавку ће се примењивати:

* + Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012,14/15 и 68/15)
	+ Закон о општем управном поступку
	+ Закон о облигационим односима
	+ Закон о безбедности и здрављу на раду
	+ подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
	+ прописи и нормативи везани за добра који су предмет јавне набавке.

#### предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности бр.7/27/2018 набавка добара - Набавка опреме за школску кухињу.

#### Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

1. **Контакт особе:**

Секретар школе Миодраг Протић, e-mail: dusanrad.skola@gmail.com

#### ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - Набавка опреме за школску кухињу, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: -шифра- 39220000 – Кухињска опрема,предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство.

Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

1. **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**
2. **Језик на којем мора да буде састављена понуда**

Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

#### подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда садржи следеће:

* попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;
* попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;
* попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем
* попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси група понуђача.
* попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе ( образац потписује и оверава претходни наручилац)
* попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак испоручених добара у 2017. години
* попуњен, потписан и печатом оверен образац– Потврда о обиласку објеката
* попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди
* попуњен , потписан и печатом оверену изјаву о испуњености услова у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, уколико понуђач доставља изјаву уместо тражених доказа.
* попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
* попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела

уговора

* копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
* изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.

#### Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

#### Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

#### обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке мале вредности добара - Набавка парне конвекцијске пећнице, у поступку јавне набавке мале вредности.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности , а на основу објављеног јавног позива.

#### подношење понуда:

 Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “Душан Радовић”, Ченејска 61, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН МВ – 7/27/2018 – добара – Набавка опреме за школску кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 10.09.2018. године до 09,00 часова.

 Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

#### 7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 10.09.2018. године у 10,00, у просторијама ОШ “Душан Радовић”, Ченејска 61, Нови Сад. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

#### рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

#### Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

* + У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
	+ У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
	+ Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “Душан Радовић”, Ченејска 61, Нови Сад са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке мале вредности - ЈНМВ 7/27/2018 добара - Набавка опреме за школску кухињу или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ 7//2018 добара - Набавка опреме за школску кухињу или „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ 7/27/2018 добара – Набавка опреме за школску кухињу.

#### обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

#### Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

#### обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

#### Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

 Начин и услови плаћања: Плаћање ће се извршити у року од 45 дана по потписивању записника о примопредаји добара. Испоручилац доставља отпремницу приликом испоруке робе која мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца и представника Испоручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Гарантни рок : Не мође бити караћи од 24 месец .

 Рок испоруке добара: рок за испоруку добара је најкасније 30 дана по потписивању уговора.

Лице задужено за пријем робе од старне наручиоца, упоређује достављену робу, са робом наведном у техничкој спецификацији. У случају недостатака, понуђач је у обавези да недостатак исправи у року од 5 дана.

У колико се записнички констатују недостаци у квалитету и количини испоручених добара , понуђач је у обавези да такво добро замени новим односно да достави потребну количину у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији Под квалитетом се подразумева квалитет дат у спецификацији.

 Место испоруке : на адресу наручиоца –Велебитска бб, Нови Сад

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке, ван оквира захтеваног понуда ће се одбити као неприхватљива.

#### валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

 Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

 Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна од дана потписивања уговора, током целог рока важења уговора и ни из каквих разлога се не може мењати.

Услучају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама.

 Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.

#### Средство финансијског обезбеђења :

 Врста финансијског обезбеђења:.

1. Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност
2. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да приликом потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

1. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан да приликом примопредаје добара, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

#### обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

* 1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
	2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
	3. чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку

,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

#### Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ “Душан Радовић”, Ченејска 61, Нови Сад или путем е-маил-а: dusanrad.skola@gmail.com са назнаком - „Додатне информације/појашњења за ЈНМВ-7/27/2018 добара – Набавка опреме за школску кухињу« тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, у радно време наручиоца од 08.-12 часова , при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

#### рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда:

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

#### обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### рок за закључење уговора:

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет

благовремен захтев за заштиту права.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

#### Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности - добара –Набавка опреме за школску кухињу, ЈНМВ – 7/27/2018 донеће се применом критеријума *најнижа понуђена цена*

#### Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

#### Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

#### Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 71. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

 Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 позив на број 7/27/-2018.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000

динара.

#### УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев

за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

#### Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

* 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
		1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
		2. да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
		3. износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000,00динара;
		4. број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06 ;
		5. шифру плаћања: 153 или 253;
		6. модел и позив на број: 97 06-2018;
		7. сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 7//2018 наручиоца ОШ “Душан Радовић”корисник: буџет Републике Србије;
			1. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
			2. потпис овлашћеног лица банке;
	2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
	3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
	4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

1. **Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона** Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

## 28. Измене током трајања уговора

### Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

#### 4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку мале вредности добара – Набавка опреме за школску кухињу, ЈНМВ -7//2018 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана \_\_.\_\_.2018. године

#### 4) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача пословно име: |  |
| Правни облик: |  |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Назив и Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
|  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

1. **ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

|  |
| --- |
| Понуда се подноси: |
| -самостално | -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе) | -као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача) |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА**
2. **ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена без пдв: |  |
| Референце понуђача (Број наручилца којима су испоручена добра која су предмет набавке у 2017 години) |  |
| Рок испоруке предметних добара. |  |
| Гарантни рок |  |
| Обим ангажовања подизвођача: | проценат ангажовања | део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача |

**М.П.**

#### (потпис овлашћеног лица)

1. **СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПИС - ПРЕДРАЧУН ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –**

# НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ЈНМВ -7/27/2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| бр | НАЗИВ | ком | Цена/ком | Износ без ПДВ-а |
|  |  |  |  |  |
| **1** | ГАРДЕРОБНИ ОРМАН ТРИКАБИНСКИ Ормани израђени према HACCP стандардуСвака кабина поседује вертикалну преграду за одвајање чисте од прљаве одећеОрман је постављен на одговарајуће ногицеОрмани поседују коси кров, према HACCP стандардуКвалитетна израда, варена и трајна конструкцијаИзрађени од квалитетног челичног лимаЗаштићени савременом методом пластификацијеУнутар сваке кабине ормана налази се полица за одлагање ствари, шипка за качење одећеВрата ормана поседују вентилационе отвореВрата су опремљена стандардном бравом са кључем (цилиндар брава са два кључа), Троделни –дим. 2100X1200x500 mm (VxŠxD),Сви ормани су стандардно пластифицирани у светло сивој боји РАЛ 7035, могућност пластификације по избору купца | 1 |   |   |
| 2 | Парна пегла,Снага грејача: 2.600 W(+-2%)Систем против скупљања каменцаСистем против капљањаФункција самочишћењаВертикални испуст пареСуво пеглање | 1 |   |   |
| 3 | ОРМАН ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЛИМА - СА ЈЕДНОСТРАНИМ КЛИЗНИМ ВРАТИМА ИНОХ, размак између полица 250 mm- дим. 1200/500/1500 mm- регал у потпуности израђен из нерђајућег лима AiSi 304 (CrNi 18/10)- полице од иноxа дебљина лима 1 mm- носивост полице 100 kg/m дужине | 1 |   |   |
| 4 | РАДНИ СТО ЗА ПРИЈЕМ СУЂА ЗАТВОРЕН СА ТРИ СТРАНЕ СА РУПОМ-дим. 1400x600x850/900 mm- радна површина израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине мин. 1,5 mm- дебљина радне површине 40 mm- горње уздужне ивице површине заобљене са радијусом R=10 mm - површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13mmм- ноге стола израђене из нерђајућих квадратних цеви 40x40 CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- ноге опремљене са квалитетним PVC регулацијском ногицама  | 1 |   |   |
| 5 | КОЛИЦА ЗА ОТПАТКЕ СА ПОКЛOПЦЕМ -запремина 50 litизрада: Inoxса точкићимадим. Fi 380 / 608 h mm (+-2%)  | 1 |   |   |
| 6 | ДВОДЕЛНИ СУДОПЕР СА ЗАШТИТОМ ЗИДА 1200-дим. 1200x700x850/900 mm-два корита дим.: 500x500x300 mm- површина судопера израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- површина дебљине 40 mm, зидна заштита висине 50 mm - горње уздужне ивице заобљене са радијусом R=10 mm- оцедне ивице угаоно заобљене- површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима дебљине 0,8 mm- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- ноге судопера израђене из нерђајућих квадратних цеви 40x40 CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- ноге судопера опремљене са квалитетним PVC регулацијским ногицама | 1 |   |   |
| 7 | ЈЕДНОЕТАЖНА КОНЗОЛНА ПОЛИЦАДим. 1200/350/180 mmу потпуности израђена из нерђајућег лима AiSi 304- полица дебљине мин. 1,5 mm израђена са зидном заштитом висине 100 mm- између полице и зидне заштите заобљена ивица са радијусом R=8 mm- полица подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- полица опремљена са конзолама из нерђајућег лима дебљине мин. 2 mm | 1 |   |   |
| 8 | МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА са постољем и аутоматским омекшивачем Техничке карактеристике: Капацитет прања: 864/432 тањира/сат (+-2%)Дим. машине: 600x600x820/850 mm (+-2%)Укупна снага: 5000 W 230V/1/ 400V-3N 50-60 Hz(+-2%)Максимална висина тањира 35 cmУграђен дозатор за сјајВреме циклуса прања: 75-150 sec.SOF TOUCH панел са командамаДигитални показивач температуре водеДимензије корпи за прање: 500 x 500 mmКорпа за прање чаша: 1 комКорпа за прање тањира 1 ком Израда Иноx AiSi 304 Аутоматски омекшивач воде 12 литара: дим: 220x400x480 mm (+-2%)регенерацијски циклус:1-3 данаПочетак регенерације: 2:00ам (подесиво)Трајање регенерације: Подесиво(задано 120 min)Максимална пропусност: 0,5 м3/сатРадни притисак: 0,15-0,3 МПаТемпература дотока 1-45 ЦПотребна снага: AC 220V/50 Hz CE потврда о усаглашености  | 1 |   |   |
| 9 | ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОСЛУЖАВНИКЕ, ПРИБОР И ХЛЕБдим. 600/700/1580 mmса GN посудама у две етаже: 3 x GN 1/3-100 + 1 x GN 1/1-150- у потпуности зрађен из нерђајућег лима AiSI 304- горњи део елемента израђен из нерђајућих цеви Ø 28/25- постоље израђено из нерђајућег лима AiSi 304 дебљине 1,5 mm- подесиве регулацијске ногице (нерђајуће) | 1 |   |   |
| 10 | ЕЛ. ТОПЛИ СТО СА ЈЕДНОСТРАНИМ КЛИЗНИМ ВРАТИМА И СРЕДЊОМ ПОЛИЦОМ- дим. 1200/700/850 mm - радна површина израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- дебљина радне површине 40 mm- горње уздужне ивице површине заобљене са радијусом R=10 mm - на доњем уздужнем делу откапне ивице- површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима 0,8 mm- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- полица израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине 1 mm- пулт на подесивим регулацијским ногицама - прикључна снага cca 1,35 кW, прикључни напон 230 V  | 1 |   |   |
| 11 | РАСХЛАДНИ СТО ЛИНИЈСКИ - дим. 1400x700x850/900 mm - 2 x врата GN 1/1 са водилицама - радна површина израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине мин. 1,5 mm- дебљина радне површине 40 mm- горње уздужне ивице површине заобљене са радијусом R=10 mm - на доњем уздужнем делу откапне ивице- површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима 0,8 mm- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- температурни опсег комора: Оº C до 10º C- у коморама уграђени испаривачи - коморе изоловане са 60 mm ектрудираним полиестиреном- унутрашњост коморе израђена из нерђајућег лима дебљине 0,8 mm- све ивице у комори заобљене са радијусом R=8 mm- у пулт уграђени регулатори температуре који обезбеђују зашититу воде IPH 4- регулатор температуре мора омогућавати и компјутерски (HACCP) надзор температуре- врата хладних боксова су са ергономским заобљеним ручицама и изолацијом од ектрудираног полиестирена дебљине 40 mm - у вратима интегриране квалитетне магнетне дихтунг гуме и шарке с опругама- у пулт уграђена компактна компресорска јединица -прикључна снага: мах.0,388 kW | 1 |   |   |
| 12 | ДВОЕТАЖНА ПОЛИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕдим. 1170/500/690 mmсви метални материали из нерђајућег лима AiSi 304- конструкција и стубови су од RF цеви- полице и заштитно стакло заобљено, дебљина стакла 8 mm | 1 |   |   |
| 13 | ДВОЕТАЖНА ПОЛИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕдим. 1370/500/690 mmсви метални материали из нерђајућег лима AiSi 304- конструкција и стубови су од RF цеви- полице и заштитно стакло заобљено, дебљина стакла 8mmм | 1 |   |   |
| 14 | ТРОЦЕВНА КЛИЗНА ПОЛИЦА СА НОСАЧИМА l= 3200 mm- клизна полица израђена из нерђајућих цеви Ø 28/25- носачи клизне полице израђени из нерђајућег лима AiSi 304 дебљине 2 mm (8ком) | 1 |   |   |
| 15 | ПРОФЕСИОНАЛНИ УМИВАОНИК ЗА КУХИЊУ ОД ИНОКСА са постоњем и окретним вратимаЗадња ивица подигнутаКонтрола воде помоћу коленаБез контакта са рукамаСа мешачем за топлу у хладну водудимензије – ширина макс 500 мм Дубина макс 400 мм Висина макс 850 мм  | 1 |   |   |
| 16 | ЈЕДНОДЕЛНИ СУДОПЕР ЗАТВОРЕН 1200 СА ЗАШТИТОМ ЗИДА и ОЦЕЂИВАЧЕМ дим. 1200x700x850/900 mm корито дим. 400X400x250 са оцеђивачем- површина судопера израђена из нерђајућег лима AiSi 304 дебљине мин. 1,5 mm- површина дебљине 40 mm, зидна заштита висине 100 mm и дебљине 1,5 mm- горње уздужне ивице заобљене са радијусом R=10 mm- на доњем уздужнем делу откапне ивице- оцедне ивице угаоно заобљене- површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима дебљине 0,8 m- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- судопер подљепљен са звучном изолацијом- судопер опремљен са преливном цеви, сифоном и грлом сифона- ноге судопера израђене из нерђајућих квадратних цеви 40x40 AiSi 304 дебљине 1,5 mm- ноге судопера опремљене са квалитетним PVC регулацијским ногицама у боји нерђајућег лима - клизна врата имају PVC точкиће- монтажа и демонтажа клизних врата једноставна- пулт на подесивим регулацијским ногицама (нерђајуће)  | 1 |   |   |
| 17 | ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ СА КЛИЗНИМ ВРАТИМА- дим. 1200/300/600 mm- у потпуности израђен из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- клизна врата са PVC точкићима који обезбеђују нечујно и лако клизање | 1 |   |   |
| 18 | КОМБИНОВАНИ ФРИЗИДЕР , Бруто запремина: mah.329 litЕнергетски разред: А+Димензије апарата (шxвxд): 60 × 185 × 64(+-2%) цм,Фрижидер са простором за замрзавање,Боја апарата - командна табла: Inox Figer Touch FreeВрата: Inox,Фризидер:ЛЕД осветљење на плафону4 квалитетне стаклене полицеХромирани носач за флашеFreshZoneе фиокаCrispZone са HumidituControl: Велика фиока за воће и поврће са регулацијом влажности (36л)SimpleSlide посуде - подесиве по висини: 2Број посуда за маслац и сир: MultiBoxПосуда за флаше са држачем, Замрзивац:3 фиоке,Лево/десно отварање врата,Енергетски разред: А+Нето запремина расхладног дела: 221 л(+-2%)Нето запремина дела за замрзавање: 85 л(+-2%)Бруто запремина: mah.329 л,Време чувања у случају нестанка ел. енергије: 18 хКапацитет замрзавања: 5 кг/24х | 1 |   |   |
| 19 | ЈЕДНОДЕЛНИ СУДОПЕР ЗАТВОРЕН 1200 СА ЗАШТИТОМ ЗИДА и ОЦЕЂИВАЧЕМ дим. 1200x700x850/900 mm корито дим. 400x400x250 са оцеђивачем- површина судопера израђена из нерђајућег лима AiSi 304 дебљине мин. 1,5 mm- површина дебљине 40 mm, зидна заштита висине 100 mm и дебљине 1,5 mm- горње уздужне ивице заобљене са радијусом R=10 mm- оцедне ивице угаоно заобљене- површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима дебљине 0,8 mm- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- судопер подљепљен са звучном изолацијом- судопер опремљен са преливном цеви, сифоном и грлом сифона- ноге судопера израђене из нерђајућих квадратних цеви 40x40 AiSi 304 дебљине 1,5 mm- ноге судопера опремљене са квалитетним PVC регулацијским ногицама у боји нерђајућег лима - клизна врата имају PVC точкиће- монтажа и демонтажа клизних врата једноставна- пулт на подесивим регулацијским ногицама (нерђајуће)  | 1 |   |   |
| 20 | ИНДУКЦИЈСКА ПЛОЧА 2 индукцијске грејне површинеЛева: Индукцијска грејна површина 26 цм, 2 кW, (+-2%)Десна: Индукцијска грејна површина 26 цм, 1,4(+-2%) Кw,Напон: 230 VДимензије апарата (шxвxд): 60 × 6 × 38 цм(+-2%)Бруто тежина апарата: 6,3 кг(+-2%)Тежина апарата: 5,1 кг(+-2%)Прикључна снага: 3400 W(+-2%) | 1 |   |   |
| 21 | САЛАМОРЕЗНИЦА ФИ220  Снага:120W(+-2%)Напон:230V/1N/50Hz Пречник ножа:22цм Дебљина реза :14цмДим. Подножја :34X24цм(+-2%) Дим:56X39X38цм(+-2%) Тезина :12кг(+-2%) | 1 |   |   |
| 22 | РАДНИ СТО СА ДВОСТРАНИМ КЛИЗНИМ ВРАТИМА И СРЕДЊОМ ПОЛИЦОМ - дим. 1100/500/850 mm - радна површина израђена из нерђајућег лима crNi 18/10 дебљине мин.1,5 mm- дебљина радне површине 40 mm- горње уздужне ивице површине заобљене са радијусом R=10 mm - површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима 0,8 mm- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- полица израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине 1 mm- пулт на подесивим регулацијским ногицама  | 1 |   |   |
| 23 | РАДНИ СТО ЗА ПРИЈЕМ СУЂА ЗАТВОРЕН СА ТРИ СТРАНЕ СА РУПОМ-дим. 800/700/850 mm- радна површина израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине мин. 1,5 mm- дебљина радне површине 40 mm- горње уздужне ивице површине заобљене са радијусом R=10 mm - површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm - ноге стола израђене из нерђајућих квадратних цеви 40x40 CrNi 18/10 дебљине 1 mm- ноге опремљене са квалитетним PVC регулацијском ногицама  | 1 |   |   |
| 24 | КОЛИЦА ЗА ОТПАТКЕ СА ПОКЛOПЦЕМ -запремина 50 litизрада: Inoxса точкићимадим. FI 380 /608 h mm(+-2%)  | 1 |   |   |
| 25 | ДВОДЕЛНИ СУДОПЕР СА ЗАШТИТОМ ЗИДА 1400-дим. 1400x700x850/900 mm-два корита дим.: 500x500x300 mm- површина судопера израђена из нерђајућег лима CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- површина дебљине 40 mm, зидна заштита висине 50 mm - горње уздужне ивице заобљене са радијусом R=10 mm- на доњем уздужнем делу откапне ивице- оцедне ивице угаоно заобљене- површина на доњим уздужним ивицама ојачана са ојачањима дебљине 0,8 mm- површина подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- ноге судопера израђене из нерђајућих квадратних цеви 40x40 CrNi 18/10 дебљине 1,5 mm- ноге судопера опремљене са квалитетним PVC регулацијским ногицама | 1 |   |   |
| 26 | ЈЕДНОЕТАЖНА КОНЗОЛНА ПОЛИЦАДим. 1400/350/180 mmу потпуности израђена из нерђајучег лима AiSi 304- полица дебљине мин. 1,5 mm израђена са зидном заштитом висине 100 mm- између полице и зидне заштите заобљена ивица са радијусом R=8 mm- полица подлепљена са водоотпорним панелима МАX HPL мин. 13 mm- полица опремљена са конзолама из нерђајућег лима дебљине мин. 2 mm | 1 |   |   |
| 27 | РЕГАЛ ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЛИМА - ОТВОРЕН ВИСИНА 2000 ПУНЕ ПОЛИЦЕ 5 ПОЛИЦА Дим. 500/700/2000 mm- регал у потпуности израђен из нерђајућег лима AiSi 304 (CrNi 18/10)- полице израђене из нерђајућег лима AiSi 304 (CrNi 18/10) дебљине мин. 1 mm- носивост полице 150 kg/m дужине- стубови регала израђени од квадратних цеви 40/40 AiSi 304 дебљине 1,5 mm | 1 |   |   |
| 20 | РЕГАЛ ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЛИМА - ОТВОРЕН ВИСИНА 2000 ПУНЕ ПОЛИЦЕ 5 ПОЛИЦА Дим. 1000/500/2000 mm- регал у потпуности израђен из нерђајућег лима AiSi 304 (CrNi 18/10)- полице израђене из нерђајућег лима AiSi 304 (CrNi 18/10) дебљине мин. 1 mm- носивост полице 150 kg/m дужине- стубови регала израђени од квадратних цеви 40/40 AiSi 304 дебљине 1,5 mm | 1 |   |   |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ:** |
| ***Пословни капацитет:***  Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља ибезбедношћу на ради OHSAS 18001, успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO14001 Доказ: Фотокопије важећих стандарда: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 Овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију РС за позиције 8, 10, 11 и 13 да понуђач може да врши продају , уградњу и сервисира понуђену опрему  Доказ: Доставити овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију РС да понуђач може да врши продају, уградњу и сервис понуђене опреме Уз понуду је потребно доставити техничку документацију из које се недвосмислено може утврдити да понуђени уређаји задовољавају наведене минималне техничке карактеристике. Техничка документација и сертификати могу бити достављени на енглеском језику с тим да наручилац задржава право да од понуђача затражи да поједине делове достављене техничкедокументације преведе на српски језик.Уколико проспекти/каталози не садрже све карактеристике за наведену опрему понуђач је дужан да уз исти достави слике, опис недостајућих техничких карактеристика као и недостајуће техничке карактеристике понуђене опреме на документу понуђача који је оверен печатом и потписом обе стране овлашћеног лица понуђача и произвођача, као и да назначи редни број добра техничке спецификације.Уколико за одређену опрему не постоји каталог/проспект понуђач је дужан да достави слике, комплетан опис техничких карактеристика као и техничке карактеристике понуђене опреме на документу понуђача који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и произвођача као и да назначи редни број добра из техничке спецификациј ***Захтеви у погледу гарантног рока***Гарантни период на целокупну испоручену опрему не може бити краћи од 24месеца. ***Захтев у погледу рока испоруке добара***  Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана поптиса Уговора ***Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања***.Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом ороковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 68/2015)], од дана уредно примљене фактуре, на основуотпремнице коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука добара. Отпремница мора бити прихефтана уз фактуру. Уз фактуру и отпремницупотребно је приложити и записник о примопредаји добара.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс |

**УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ПОНУЂАЧА**

**У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ У ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”, ЧЕНЕЈСКА 61, НОВИ САД ЈНМВ –7/6/2018**

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН:** | **Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 :** | **Испуњеност услова** |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистранадлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике. **Напомена:**У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групеУ случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођачадоставити за сваког од њих)---------------------------------------\*неоверене фотокопија | да | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања илидавања мита, кривично дело преваре |  **ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО** **ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривичнодело примања или давања мита, кривично дело преваре* **ПРАВНО ЛИЦЕ**: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске управе, да оно и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење

потребно доставити, су:* + Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
	+ Виши суд на чијем подручју је

седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела изнадлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)* + Виши суд у Београду да није

осуђиван за неко од кривичних дела | да | Не |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | као члан организоване криминалне групе **Напомена**:* У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
* У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
* У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда . |  |  |
| 3 | Да је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и допринеосе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода – или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територијиПотврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. **Напомена**:* Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације**
 | да | не |
|  |  | * У случају да понуду подноси група
 |  |  |
|  |  | понуђача, ове доказе доставити за |  |  |
|  |  | сваког учесника из групе |  |  |
|  |  | У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)---------------------------------------\*неоверене фотокопије |  |  |
| 4 | да располаже неопходним финансијским капацитетомНеопходан финансијски капацитет-а) да је у последњих годину дана пре објављивања позива био ликвидан, односно да им у наведеном периоду рачун није био у блокади нити један дан. | Доказ за неопходан финансијски капацитет-а) Потврду Народне банке Србије -Одсек принудне наплате, односно Потврда пословне банке да привредни субјект није био у блокади у наведеном периоду (за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства и за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања – паушалци). | Да | Не |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Неопходан пословни капацитет -а) Да је понуђач у претходној години (2017) години испоручио минимум 3 електричнепарноконвекцијске пећнице из техничке спецификације, минимално захтеваногкапацитета понуђеног производ.б)Да поседује важеће сертификате SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO14001:2005,SRPS OHSAS18001:2008в) Да су понуђена добра у складу са захтевима наручиоца у погледу квалитета материјала и техничких карактеристикаг Да је понуђач ауторизован од стране произвођача или овлашћеног заступника за продају и срвис наведене опреме која је предмет ове јавне набавке | А) Референтна листа – испоручених добара у 2017 годиниКао доказ достављају се:* попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац);
* Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак испоручених добара- Референтна листа

б) фотокопија важећег сертификата за стандард SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005,SRPS OHSAS 18001:2008в) Каталог или проспекти произвођача понуђених добара на српском језикуг) Изјава произвођача или овлашћеног заступника којом се овлашћује понуђач да нуди и сервисира предметну опрему. |  |  |
| 6 | Неопходан кадровски капацитет-а) Да има радно ангажована 2 сервисера електро струке овлашћена од произвођача понуђене опреме за сервисирање понуђене опреме. | Доказ за кадровски капацитет-а) Уговор о радном ангажовању , м образац ,радна књижица у коју је уписана диплома или фотокопија дипломе , сертификат од произођача да је овлашћен за сервисирање понуђене опреме |  |  |
| 7 | Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) | да | не |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |
| 8 | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова | да | не |
| 9 | Образац понуде | да | не |
| 10 | Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем | да | на |
| 11 | Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду | да | не |
| 12 | Модел уговора | да | не |
| 13 | Текст изјаве о независној понуди | да | не |
| 14 | Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима | да | не |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |  |  |
| 15 | Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање) | да | не |
| 16 | Изјава понуђача о испуњености услова складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, уколико понуђач доставља изјаву уместо тражених доказа. | да | не |
| 17 | Образац референтне листе и референтне по нуде | Да | не |
| 18 | Образац о извршеном увиду на лице места | Да | не |

1. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

1. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став

* 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПОНУЂАЧ** |
| м.п. | (потпис овлашћеног лица) |

#### 7) МОДЕЛ УГОВОРА

##### (Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

***У Г О В О Р***

**ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈНМВ – 7/27 /2018**

Закључен дана у Новом Саду између:

* 1. **ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”, ЧЕНЕЈСКА 61, НОВИ САД (** у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Славољупка Михајловић, и
	2. из , улица бр. , матични број : пиб: (у даљем тексту : Испоручилац добара), кога заступа

 .

 **АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

2. **из , улица**

 ,мат.бр.

пиб:

који заједнички наступа са

 из ул. бр. матични број пиб:

 (у даљем тексту :Испоручилац добара), кога заступа .

2.1 **из , улица**

 ,мат.бр.

пиб:

који заједнички наступа са

 из ул. бр. матични број пиб:

 (у даљем тексту : Испоручилац добара), кога заступа .

На основу закљученог Споразума од .године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности ЈНМВ – 7//2018 – Набавка опреме за школску кухињу, између из , ул

 , бр. , из , ул , бр. ,

 из , ул , бр. , Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма из , ул , бр. ; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор из

 ,ул бр. - који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум о заједничкој сарадњи бр. је саставни део овог уговора.

#### АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

* Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора -

поверио подиизвођачу ПИБ: , МАТИЧНИ БРОЈ , а која чини % од укупно уговорене вредности .

* Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора -

поверио подиизвођачу ПИБ: , МАТИЧНИ БРОЈ , а која чини % од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подиспоручилаца одговара Испоручилац као да је сам извршио делове набавке поверене подиспоручилацима из става 1. и 2. овог члана.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

##### Члан 1.

Предмет уговора је набавка мале вредности ЈНМВ 7/27/2018, – Набавка опреме за школску кухињу (у даљем тексту : добара), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена добара утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву број од \_\_.\_\_.2018. године а у складу

са конкурсном документацијом број од \_\_.\_\_.2018.. године и Понуди понуђача број : од

 , а исказани су у техничкој спецификацији добара.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

### Уговорне стране прихватају појединачне цене које је Испоручилац дао у понуди, а чија укупна вредност износи

 динара без пореза на додату вредност , односно динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне набавке .

Цена је фиксна од дана потписивања уговора, током целог рока важења уговора и ни из каквих разлога се не може мењати.

#### ПЛАЋАЊЕ ДОБАРА

**Члан 3**

Након потписивања Записника о примопредаји/отпремнице, испоручилац ће извршити фактурисање напред наведене уговорене цене, а купац се са своје стране обавезује да ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на начин прецизиран у понуди.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун испоручиоца број –

## РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

***Члан 4***

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу изврши испоруку предметне опреме у року од дана од дана потписивања уговора.

### Изабрани понуђач је дужан да одржи осам часова обуке за употребу предметне опреме .

Изабрани понуђач је дужан да испоручену опрему инсталира и подеси у школску кухињу. Испорука добара је једнократна.

Записник о примопредаји/отпремница, у смислу одредаба овог уговора , јесте документ који када је потписан и од овлашћених представника купца са једне стране и од стране овлашћеног лица продавца са друге стране, сведочи о дану када је испорука извршена. Записником о примопредаји/отпремницом се констатује да ли је продавац извршио своју обавезу у погледу рокова, обима, квантитета и квалитета. Потписивањем предметног Записника/отпремнице продавац се неће ослободити обавезе отклањања недостатака у гарантном року предвиђеном овим уговором .

## Члан 5

Испорука се врши у кухињу наручиоца на адреси Велебитска бб, Нови Сад .

Добра морају бити упакована , од стране Испоручиоца , у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспортун, претовару и ускладиштењу.

#### ГАРАНЦИЈА

Члан 6

Продавац је у обавези да Наручиоцу изда гаранцију за квалитет добара из члана 1 овог уговора .

Гарантни рок за добра износи месеца и тече од момента сачињеног записника о извршеној испоруци .

Продавац је дужан да у гарантном року отклони све евентуалне недостатке и неисправности на испорученим добрима која се појаве током трајања гарантног рока .

Члан 7.

Продавац гарантује да ће испоручити добра у складу са техничким карактеристукама и траженом опремом у конкурсној документацији.

## УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

**Члан 8**

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника испоручиоца.

Све приговоре и рекламације на квалитет и количину добара Наручилац је дужан да истакне наручиоцу приликом преузимања добара , а за скривене мане у року од 48 часова од дана пријема робе , у писаној форми.

У колико се записнички констатују недостаци у квалитету и количини испоручених добара , понуђач је у обавези да такво добро замени новим у року од 72 часа од сачињавања записника о рекламацији.

Ако испоручилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по сачињеном записнику о рекламацији и не изврши ту обавезу у року од 72 часа наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет испоручиоца , наплатом менице за добро извршење посла.

У колико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из претходног става овог члана , наручиоц има право да од испоручиоца тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.

#### ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

**Члан 10**

1. Испоручилац добара је дужан је да приликом потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

1. Испоручилац добара је дужан да приликом примопредаје добара, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

#### Члан 11

Испоручилац добара гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

#### РАСКИД УГОВОРА

**Члан 12**

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

* + У колиоко испоручилац не испоручи добра у уговореном року
	+ У колиоко испоручилац не испоручи поручену количину и добра уобичајеног квалитета
	+ Ако испоручилац није успео или је одбио да достави регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметну набавку ангажује другог извршиоца наплатом менице за

добро извршење посла .Испоручилац је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних добара по овом уговору и цене добара новог испоручилаца за та добра.

#### Члан 13.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве

.Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

## Члан 14.

Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

#### Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

#### Члан 16.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

#### Члан 17.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 ( два) примерка.

#### ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА

**\*-попуњава понуђач**

**ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

У поступку доделу уговора за ЈНМВ -7/27/2018, – набавке добара- Набавка опреме за школску кухињу, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 30.08.2018. године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

|  |
| --- |
| Назив понуђача – скраћено пословно име: |
| Правни облик:  |
| Седиште понуђача:  |
| Адреса седишта:  |
| Пуно пословно име понуђача:  |
| Матични број:  |
| Шифра делатности:  |
| Назив делатности:  |
| ПИБ:  |
| Назив банке и број рачуна:  |
| Телефон:  |
| Е – маил адреса:  |
| Овлашћено лице :  |

У укупној вредности понуде подизвођач . (пословно име подизвођача)

Учествује у што (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

износи % вредности понуде или дин. без пдв-а.

У

ПОНУЂАЧ

Дана 2018.године м.п.

\*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

* ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

#### ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке добара –Набавка опреме за школску кухињу број ЈНМВ – 7/27/2018, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 30.08.2018. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

#### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ ДОБАРА

|  |  |
| --- | --- |
| Назив : |  |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће битиодговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
|  |
| Део уговора који извршава |  |

* + **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ ДОБАРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив : |  |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће битиодговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
|  |
| Део уговора који извршава |  |

У

Дана 2018. године

#### ПОНУЂАЧ

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

\*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

#### ОБРАЗАЦ

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
|  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

#### И З Ј А В У

да се у (назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС .124/2012, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом (назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ-7/27/2018, –Набавка опреме за школску кухињу.

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

#### ПОНУЂАЧ

м.п. (потпис овлашћеног лица)

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ,

**УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
|  |

**ПОНУЂАЧ** Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине приликом састављања понуде као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добра - Набавка опреме за школску кухињу- ЈНМВ-7/27/2018.

У

Дана 2018. Године

#### ПОНУЂАЧ

м.п. (потпис овлашћеног лица Понуђача)

## ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ НАРУЧИОЦА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊАПОТВРДЕ |  |

### На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје

П О Т В Р Д У

Да је понуђач

За нас **квалитетно извршио испоруку следеће опреме :**

 **капацитета од**

 **\_.**

у периоду од .године до . године, по основу уговора бр. закљученог . године.

*(****Напомена 2****:Навести врсту испоручених добара и навести тражене датуме и број уговора)*

### Потвра да се издаје на захтев понуђача

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара –Набавка опреме за школску кухињу, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 7/27/2018 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п. законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

#### ОБРАЗАЦ РЛ

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

**Навести број испоручених добара, које је понуђач извршио у 2017 години. Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА | ИСПОРУЧЕНА ОПРЕМА У 2017ГОДИНИ. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| УКУПНА вредност испоручених добара |  |

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум м.п. Понуђач

#### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ ТРОШКОВА | ВРЕДНОСТ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| УКУПНО: |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

У

Дана 2018. године

#### ПОНУЂАЧ

м.п. (потпис овлашћеног лица Понуђача)

#### 10)ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
|  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

**ПОНУЂАЧ** Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке добара - Набавка опреме за школску кухињу број ЈНМВ- 7/27/2018,без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У

Дана 2018. Године

#### ПОНУЂАЧ

м.п. (потпис овлашћеног лица Понуђача)