- Основна школа

- ''ДУШАН РАДОВИЋ''

- Ченејска 61, Нови Сад

- Број: 7/24-10

Датум: 25.07.2018. године

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку радова

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП – 7/24/2018  од 25.07.2018.године  a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) исте објављујемо на Поратлу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

PREDMET: ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA ILI POJAŠNJENJIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, JNOP BR.7/24/2018 RADOVI

POŠTOVANI 

U POMENUTOJ KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI  NA STRANI 4 U DELU KOJI SE ODNOS NA:

"2)VRSTA POSTUPKA I ZAKONSKA REGULATIVA:

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI,U SKLADU SA ČLANOMA 39." 

A DALJE NA STRANI 24  KOJI SE ODNOSI NA DODATNE USLOVE FINANSIJSKOG KAPACITETA TRAŽITE : "  V) DA JE U PERIODU 2015-2017 OSTVARIO POSLOVNI PRIHOD MINMIALNO 25.000.000.,00 DINARA" 

TO NIJE U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA KOJI PO ČLANU 77. KAŽE DA "MINIMALNI GODIŠNJI PRIHOD KOJI SE TRAŽI OD PONUDJAČA NE SME BITI VEĆI OD DVOSTRUKE PROCIJENJENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE,OSIM U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA KADA JE TO NEOBHODNO ZBOG POSEBNIH RIZIKA POVEZANIH SA PREDMETOM JAVNE NABAVKE."
U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI NEMATE NAVODE DA SE RADI O RADOVIMA KOJI IMAJU POSEBNE RIZIKE KOJI SE ODNOSE NA RADOVE  OVE NABKE.

1. PITANJE
A) MOŽETE LI NAM POTVRDITI DA LI SE OVDE RADI O JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI ?
B) AKO JE JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI,ONDA
TRAŽIMO DA U DODATNIM USLOVIMA MINIMALNI  POSLOVNI PRIHOD KOJI IZNOSI 25.000.000  UMANJITE I ISPRAVITE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI ?

2. PITANJE
TRAŽIMO DA NAM KAŽETE PROCIJENJENU VREDNOST JAVNE NABAVKE KAKO  BI SMO IZBJEGLI MANIPULACIJE ?

3. PITANJE
NA STRANI 17 U TABELI  KOJI SE ODNOS NA: "B  ISTALACIJE GREJANJA-TOPLOTNA PUMPA" REDNI BROJ 14 ZA VENTIL R1/2" - MEMBRANSKI Po=3.0 barg NISTE NAVLEI JEDINICU MERE I KOLIČINU TE TRAŽIMO DA OVU NEPRAVILNOST  ISPRAVITE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI DA NEMA NEJASNOĆA U OVOJ STAVCI!?

TRAŽIMO DA OVA JAVNA NABAVKA BUDE OBLIKOVANA PO PARTIJAMA JER KAKO STE NAVELI U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI NA STRANI 5,

" 1. PREDMET JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JE NABAVKA RADOVA - RADOVI NA ZAMENI AZBESTNOG KROVA I UGRADNJA TOPLOTNIH PUMPI, A PREMA SPECIFIKACIJI KOJA ČINI SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA:41511110-TOPLOTNE PUMPE;

44112400- KROV", NIKAKO NE SPADA U ISTOVRSNU JAVNU NABAVKU JER NEMA ISTU NITI SLIČNU NAMENU PRI ČEMU ISTI PONUĐAČ U ODNOSU NA PRIRODU

DJELTANOSTI NE MOGU DA JE ISUPNE.TO SE TAKODJE KOSI SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA  U ČLANU 12. NAČELO JEDNAKOSTI POUUĐAČA,  GDJE ZAKON KAŽE:
"Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač"

4. PITANJE 
MOŽETE LI ISPRAVITI  NEPRAVILNOST U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI  I OVU JAVNU NABAVKU  OBLIKOVATI PO PARTIJAMA?

ОДГОВОР 1.

Поштовани ради се о отвореном поступку јавне набавке као што и стоји у наслову конкурсне документације., У питању је техничка грешка која ће кроз измене конкурсне документације бити исправљена.

ОДГОВОР 2.
Поштовани процењену вредност нисмо дужни да вам саопштимо али иста се налази на порталу јавних набавки  Наручиоца у делу –план јавних набавки.

ОДГОВОР 3.

Поштовани у питању је техничка грешка која ће кроз измене и допуне конкурсне документације бити исправљена

| R1/2” - membranski Po=3.0barg | ком | 10.00 |
| --- | --- | --- |

R5/4” - opružni Po=3.0barg                                                                                 ком                 1.00

ОДГОВОР 4.

Поштовани предмет јавне набавке су радови.  Наручилац остаје при ставу да јавна набавка није обликована по партијама. Подсећамо да понуду можете поднети као заједничку са другим понуђачем.

Набавка је обликован у духу ЗЈН.

Комисија  за ЈНОП  – 7/24/2018